Notă informativă

la proiectul ordinului de aprobare a normei de metrologie legală

NML 9-19:2021 „Defectoscoape ultrasonice.

Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”

Proiectul normei de metrologie legală NML 9-19:2021 „Defectoscoape ultrasonice. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică” este elaborat în conformitate cu art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (3) și art. 13 alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190).

Proiectul NML 9-19:2021 are drept scop stabilirea caracteristicilor tehnice și metrologice față de defectoscoapele ultrasonice utilizate în domeniul de interes public, precum și procedurii de verificare metrologică inițială, periodică și după reparare a defectoscoapelor ultrasonice.

Defectoscoapele ultrasonice sunt destinate pentru depistarea, detectarea, înregistrarea şi descifrarea semnalelor de la defecte, localizate pe toată lungimea și secțiunea șinelor de cale ferată și pot fi folosite pentru monitorizarea elementelor acelor de macaz, precum și pentru monitorizarea continuă pe sectoarele, controlul cărora concomitent prin două linii este dificil sau nesigur și controlul preliminar sudării șinelor utile învechite la întreprinderile de sudare a șinelor. De asemenea, defectoscoapele sunt destinate monitorizării manuale selective a îmbinărilor sudate, unor secțiuni aparte și sectoare de șine cu determinarea coordonatelor de localizare, factorului de detectare și a lungimii convenționale a defectelor detectate.

Verificarea metrologică a defectoscoapelor ultrasonice se efectuează de către laboratoare de verificare metrologică desemnate, cu perioada de verificare stabilită în ”Lista Oficială a mijloacelor de măsurare și măsurărilor supuse controlului metrologic legal” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313, art.1130).

Concomitent, se propune anularea unui șir de documente normative din domeniul metrologiei legale care au fost elaborate pentru fiecare tip de defectoscop în parte, nu corespund sau nu acoperă integral realitățile și necesitățile pentru controlul metrologic legal.

Reieşind din cele expuse, se prezintă spre aprobare proiectul ordinului de aprobare a normei de metrologie legală NML 9-19:2021 „Defectoscoape ultrasonice. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”.

Ex. Lidia Jitari,

tel. 022 250 645