Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. ______

din _____________ 2021

cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții

În scopul executării Legii nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), cu modificările ulterioare,

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Anexa Hotărîrii Guvernului nr. 329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 86-88, art. 384), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) în tot textul Regulamentului textul “Organul național de dirijare în construcții” la orice caz gramatical se substitute cu textul “Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor”;

2) la punctul 3, după textul “personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcții” se completează cu textul „și elaboratori de devize”;

3) punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, la una sau mai multe specialități, nu mai mult de trei domenii, cu respectarea tuturor condițiilor prezentului Regulament.”;

4) punctul 5 va avea următorul cuprins:

”5. Atestarea specialiștilor cu activități în construcții este efectuată de Comisiile specializate de atestare tehnico-profesională instituite de Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor.”;

5) punctul 6 va avea următorul cuprins:

“6. Pentru atestarea tehnico-profesională solicitantul prezintă prin intermediul ghișeului unic următoarele documente:

a) cererea solicitantului în care se indică numele, prenumele, data naşterii şi domeniul (domeniile), profilurile, pentru care se solicită atestarea, specificate la punctele 13, 15, 18, 20, şi 23  ale prezentului Regulament;

b) copia diplomei de absolvire a instituției de învăţămînt şi/sau diploma de titlu științific

c)  curriculum vitae;

d) două recomandări – din partea unor instituții (întreprinderi) în care îşi desfăşoară sau şi-a desfășurat activitatea solicitantul, ori a unor specialişti atestaţi în domeniul corespunzător;

e) lista celor mai importante lucrări executate;

f) referința privind lipsa sancțiunilor, eliberată de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică.”;

6) punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. Comisiile specializate de atestare tehnico-profesională se instituie pentru fiecare activitate, din minimum 9 membri și activează conform Regulamentului aprobat de Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor. Cvorumul pentru desfășurarea ședințelor Comisiilor de atestare este 2/3 din numărul total de membri.”;

7) se completează cu punctul 81 cu următorul cuprins:

”81. Comisiile specializate de atestare tehnico-profesională în procesul de atestare a specialiștilor se bazează pe următoarele principii:

a)	obiectivitate;

b)	egalitate;

c)	transparență în activitatea desfășurată.”;

8) punctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. Specialiștii se prezintă la Comisiile specializate de atestare tehnico-profesională după susținerea, a unui curs de perfecționare profesională prin stagii şi programe specializate, coordonate cu Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor, în instituțiile de învățământ, acreditate pentru aceste activități.”;

9) la punctul 11, textul ”dar nu mai mult de trei încercări pe an” se exclude;

10) punctul 13 va avea următorul cuprins:

„13. Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor pentru activități de proiectare în construcții, care includ și activitățile de postutilizare a construcțiilor și instalațiilor, se efectuează pe domenii şi specialități, conform clasificării, după cum urmează:

1) Amenajarea teritoriului:

Specialist în elaborarea documentației de amenajare a teritoriului.

2) Urbanism:

Specialist în elaborarea planurilor urbanistice.

3) Arhitectura:

Specialist în proiectarea:

a) construcțiilor civile;

b) construcțiilor industriale și agrozootehnice;

c) intervențiilor asupra monumentelor istorice și în cadrul siturilor istorice.

4) Rezistența construcțiilor:

Specialist în proiectarea:

a) construcțiilor civile;

b) construcțiilor industriale și agrozootehnice;

c) construcțiilor hidrotehnice și îmbunătățirilor funciare;

d) consolidării construcțiilor;

e) conservării/consolidării/restaurării structurilor istorice;

f) drumurilor și pistelor de aviație

g) podurilor;

h) căilor ferate;

i) protecției contra proceselor geologice periculoase;

j) construcții speciale:

fîntîni arteziene și rezervoare;

porturi și debarcadere;

mine, cariere și tuneluri;

rezervoare și buncăre.

k) construcții destinate activităților nucleare și radiologice1.

5) Alimentare cu apă și canalizare:

a) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor interioare;

b) Specialist în proiectarea instalațiilor, rețelelor exterioare și instalațiilor de epurare.

6) Alimentare cu gaze:

a) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa;

b) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa;

c) Specialist în proiectarea sistemelor de instalații de stocare și alimentare cu gaze petroliere lichefiate;

d) Specialist în proiectarea instalațiilor și gazoductelor magistrale (inclusiv cu gaze comprimate);

e) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor cu presiunea sub 1,6 MPa (gaze lichefiate).

7) Alimentare cu electricitate:

a) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor de tensiune înaltă, transformatoare;

b) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor de tensiune joasă.

8) Dotări cu încălzire, ventilare și climatizare:

a) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor interioare;

b) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor exterioare, puncte termice, centralelor termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115°C şi cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa;

c) Specialist în proiectarea centralelor termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura mai sus de 115°C și cazane de abur cu presiunea mai sus de 0,07 MPa.

9) Specialist în proiectarea instalațiilor de automatizare

10) Specialist în proiectarea rețelelor și instalațiilor de telecomunicații

11) Protecția contra incendiilor, intruziunilor și coroziunilor:

a) Specialist în proiectarea măsurilor de protecție contra incendiilor și intruziunilor din exterior;

b) Specialist în proiectarea măsurilor de protecție anticorozivă a rețelelor subterane.

12) Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare:

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

b) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la obiecte de patrimoniu cultural construit.

11) punctul 14 alineatul al doilea și alineatul al treilea vor avea următorul cuprins:

„să posede studii superioare corespunzătoare domeniului (domeniilor) solicitat (solicitate) și studii profesionale pentru elaboratori de devize;

să aibă o activitate de cel puțin 5 ani de proiectare în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu și de cel puțin 1 an de elaborare a devizelor;”;

12) la punctul 143 și144:

alineatul al doilea se abrogă;

la alineatul al cincilea, după cuvântul ”construcții” se completează cu cuvintele ”ale Republicii Moldova”;

13) punctul 15 va avea următorul cuprins:

”15. Atestarea tehnico-profesională a diriginţilor de şantier (DȘ) şi a responsabililor tehnici (RT) în construcţii, care includ și activitățile de postutilizare a construcțiilor și instalațiilor, se efectuează conform clasificării:

1) Terasamente şi lucrări de teren:

- Lucrări de terasiere.

- Consolidarea şi compactarea terenurilor.

- Lucrări de drenaj.

- Baraje, diguri.

- Terasamente şi lucrări de teren (terasiere, consolidare și compactare a terenurilor, drenaje) în zone de protecție a bunurilor de patrimoniu cultural construit (monumentelor istorice) sau în zone construite protejate.

2. Executarea/desființarea construcţiilor:

a) Fundaţii din piloţi.

b) Construcţii din zidărie

c) Clădiri din panouri mari prefabricate.

d) Clădiri şi edificii din beton armat prefabricat-monolit.

e) Lucrări de amenajare a teritoriului.

f) Construcţii rutiere categoriile I-V, piste de decolare şi aterizare.

g) Construcţii de căi ferate.

j) Poduri.

k) Construcţii hidrotehnice din beton şi beton armat.

l) Construcţii metalice portante la obiective cu mai multe nivele.

m)  Galerii şi estacade metalice.

n)  Construcţii metalice tip turn şi catarg.

o)  Coşuri de fum şi carcase pentru conducte de aspiraţie.

p)  Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3.

r)  Construcţii din lemn.

s)  Consolidarea structurilor portante.

t)  Produse şi elemente din profile de aluminiu şi policlorură de vinil.

u) Întervenții asupra bunurilor de patrimoniu cultural construit: conservare, restaurare, consolidare, reabilitare.

v) Lucrări de amenajare a teritoriului în zone de protecție a bunului de patrimoniu cultural construit, sau în zone construite protejate.

3. Lucrări de protecţie a construcţiilor şi utilajelor:

- Învelitori şi şarpante, izolaţii hidrofuge.

- Izolaţii termice.

- Izolaţii anticorozive.

4. Lucrări de finisare a construcţiilor:

- Tencuieli, placaje exterioare şi interioare.

- Pardoseli.

- Produse de tîmplărie.

- Profile şi ornamente decorative.

- Tencuieli, placaje exterioare şi interioare, pardoseli, produse de tîmplărie, profile și ornamente decorative la obiectele de patrimoniu cultural construit.

14) la punctul 16, 17, 19 și 21:

la alineatul al doilea cuvintele “sau medii speciale” se exclud;

15) la punctul 16:

alineatul al treilea va avea următorul cuprins:

“să aibă o activitate de execuție de cel puțin 3 ani, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu;”;

la alineatul al patrulea, după cuvântul ”construcții” se completează cu cuvintele ”ale Republicii Moldova”;

16) la punctul 17:

la alineatul al treilea, se substituie cifra ”7” cu cifra ”5” și cuvintele “pentru studii superioare şi 15 ani pentru studii medii speciale” se exclud;

la alineatul al patrulea, după cuvântul ”construcții” se completează cu cuvintele ”ale Republicii Moldova”;

17) la punctul 19:

alineatul al treilea va avea următorul cuprins:

“să aibă o activitate de execuţie de cel puţin 3 ani, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu;”;

la alineatul (3), după cuvântul ”construcții” se completează cu cuvintele ”ale Republicii Moldova”;

18) punctul 20 va avea următorul cuprins:

”20. Atestarea tehnico-profesională a diriginţilor de şantier pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor (DȘLS) și  a responsabililor tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor (RTLS), care includ și activitățile de postutilizare a construcțiilor și instalațiilor, se efectuează conform clasificării:

1) Instalaţii şi reţele interioare:

- Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare.

- Instalaţii şi reţele de încălzire.

- Instalaţii şi reţele de gaze cu presiunea joasă.

- Instalaţii şi reţele de alimentare cu energie electrică.

- Instalaţii şi reţele de radiocomunicaţii şi telecomunicaţii.

- Sisteme de ventilare şi condiţionare a aerului.

2. Instalaţii şi reţele exterioare:

- Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare.

- Instalaţii şi reţele de încălzire.

- Instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa.

- Instalaţii şi reţele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa.

- Instalaţii şi gazoducte magistrale (inclusiv şi cu gaze comprimate).

- Instalaţii şi reţele cu presiunea sub 1,6 MPa (gaze lichefiate).

- Instalaţii şi reţele de alimentare cu energie electrică.

- Instalaţii şi reţele de radiocomunicaţii şi telecomunicaţii.

3. Montarea/demontarea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice:

- Contoare de apă.

- Contoare de energie termică.

- Contoare de gaze.

- Automatizări.

- Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115oC şi cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa.

- Centrale termice echipate cu cazane de apă fierbinte cu temperatura mai sus de 115oC şi cazane de abur cu presiunea mai sus de 0,07 MPa.

- Utilaje la întreprinderi din industria materialelor de construcţie.

- Utilaje la întreprinderi din industria uşoară.

- Utilaje la întreprinderi din industria poligrafică.

- Utilaje la întreprinderi teatrale şi cinematografice.

- Utilaje la întreprinderi din industria electronică.

- Utilaje la întreprinderi medicale şi întreprinderi din industria medicală.

- Utilaje la întreprinderi de colectare şi prelucrare a cerealelor.

- Utilaje la întreprinderi din industria alimentară.

- Utilaje la întreprinderi agrozootehnice.

- Utilaje şi instalaţii la obiective de aprovizionare şi epurare a apei.

- Utilaje şi instalaţii termoenergetice.

- Utilaje şi instalaţii electrotehnice.

- Utilaje şi instalaţii frigorifice, de compresiune, transport pneumatic şi aspiraţie.

- Utilaje de purificare a gazelor.

- Utilaje şi instalaţii de stocare şi alimentare cu gaze petroliere lichifiate.

- Utilaje la construcţii hidrotehnice.

- Utilaje şi echipamente de telecomunicaţii.

- Utilaje și instalaţii de ascensoare.

- Utilaje și instalaţii de irigare.”;

19) la punctul 21:

la alineatul al treilea, se substituie cifra ”7” cu cifra ”5” și cuvintele “pentru studii superioare şi 15 ani pentru studii medii speciale” se exclud;

la alineatul al patrulea, după cuvântul ”construcții” se completează cu cuvintele ”ale Republicii Moldova”;

20) punctul 32 se completează cu o literă nouă m), cu următorul cuprins:

„m) participarea la recepția construcțiilor neautorizate;”;

21) la punctul 33 cifra „6” se substituie cu numărul „12”;

22) punctul 35 se abrogă:

23) la punctul 36:

la litera e), cuvântul ”treia” se substituie cu cuvântul ”doua”;

Prim-ministru                                                                                  Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul infrastructurii

și dezvoltării regionale                                                                                  Andrei SPÎNU