cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei

------------------------------------------------------------

În temeiul art. 19 lit. g) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 233-230, art. 519), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. La pct. 1, subpct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei, cifrele „2 012 838,9” se modifică cu cifrele „748 766,37”.

2. La pct. 1, subpct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei, cifrele „352 906” se modifică cu cifrele „256 251,63”.

3. La pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei, cifrele „280 200” se modifică cu cifrele 
„46 860,45”.

4. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei, se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr.283/2023

Tabelul 1

LISTA BUNURILOR

transmise autorităților din Ucraina în calitate de asistență internațională din proprietatea

Societății pe Acțiuni „Rețele Electrice de Distribuție Nord”

| Nr. d/o | Denumirea Echipamentului | U/M | Cantitatea | Preț/unit (lei) | Suma (lei) | Preț/unit (euro) | Suma (euro) | Masa bruto (kg) | Volum (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Întrerupător automat BA57Ф35-160A | buc | 50,000 | 484,00 | 24200,00 | 24,49 | 1224,50 | 127,50 | 0,4 |
|  | Întrerupător automat BA57Ф35-340010-400A | buc | 56,000 | 1650,00 | 92400,00 | 83,5 | 4676,00 | 450,00 | 1,9 |
|  | Întrerupător automat BA57Ф35-340010-250A | buc | 564,000 | 570,00 | 321480,00 | 28,83 | 16260,12 | 967,50 | 0,06 |
|  | Întrerupător automat BA57O31-310010-160A | buc | 66,000 | 484,00 | 31944,00 | 24,49 | 1616,35 | 35,00 | 0,71 |
|  | Cablu AS-50 | kg | 320,000 | 49,817 | 15941,33 | 2,52 | 806,62 | 340,00 | - |
|  | Cablu AS-50 | kg | 484,000 | 49,842 | 24123,37 | 2,52 | 1220,63 | 484,00 | - |
|  | Cablu AC-50 | kg | 209,300 | 8,4 | 1758,12 | 0,42 | 88,96 | 185,00 | - |
|  | Cablu A-25 | kg | 1899,00 | 61,392 | 116582,78 | 3,10 | 5899,04 | 1899,00 | - |
|  | Cablu A-95 | kg | 252,000 | 48,992 | 12345,90 | 2,478 | 624,70 | 252,00 | - |
|  | Conductor aluminiu neizolat | kg | 10,000 | 32,6 | 326,00 | 1,649 | 16,49 | 10,00 | - |
|  | Conductor aluminiu neizolat | kg | 906,000 | 36,4 | 32978,40 | 1,84 | 1668,69 | 906,00 | - |
|  | Corp de iluminat „Street Sofia” | buc | 40,000 | 233,00 | 9320,00 | 11,789 | 471,58 | 50,00 | 16,5 |
|  | Siguranță fuzibilă PN22-400 400A | buc | 7,000 | 42,01 | 294,06 | 2,124 | 14,87 | 5,50 | 0,15 |
|  | Siguranță fuzibilă PN22-630 630A | buc | 63,000 | 72,3 | 4554,90 | 3,658 | 230,47 | 70,00 | 0,01 |
|  | Fixator de perete L=60 | buc | 10,000 | 7,08 | 70,83 | 0,358 | 3,58 | 0,31 | 1,0 |
|  | Bec „ENERGY SAVING 85” | buc | 310,000 | 98,00 | 30380,00 | 4,958 | 1537,21 | 150,00 | 8,0 |
|  | Transformator de curent TTK100/5A | buc | 35,000 | 183,33 | 6416,67 | 9,28 | 324,68 | 45,00 | 0,12 |
|  | Transformator de curent TTK.150/5 A | buc | 59,000 | 183,33 | 10816,67 | 9,28 | 547,31 | 74,00 | 0,19 |
|  | Transformator de curent TTK200/5A | buc | 35,000 | 183,33 | 6416,67 | 9,28 | 324,68 | 81,00 | 0,21 |
|  | Transformator de curent TTK300/5A | buc | 35,000 | 183,33 | 6416,67 | 9,28 | 324,68 | 19,27 | 0,16 |
|  | Total |  |  |  | 748 766,37 |  | 37 881,16 | 6 151,08 | 27,05 |

5. Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei, se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr.283/2023

Tabelul 2

LISTA BUNURILOR

transmise autorităților din Ucraina în calitate de asistență internațională din proprietatea 
Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”

| Nr. d/o | Denumirea Echipamentului | U/M | Cantitatea | Preț/unit (lei) | Suma (lei) | Preț/unit (euro) | Suma (euro) | Masa bruto (kg) | Volum (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clemă presabilă de întindere de tip HAC-240-1 | buc | 5 | 301,2 | 1506,00 | 15,18 | 75,91 | 10,90 | 0,14 |
|  | Clemă presabilă pentru îmbinarea firului de gardă de tip CBC-70-3 | buc | 4 | 41,6 | 166,40 | 2,1 | 8,39 | 1,20 | 0,00056 |
|  | Conector oval de tip COAC-70-3 | buc | 88 | 22,96 | 2020,48 | 1,16 | 101,84 | 20,24 | 0,012848 |
|  | Conector oval de tip COAC-70 | buc | 60 | 28,00 | 1680,00 | 1,41 | 84,68 | 84,68 | 0,00876 |
|  | Conector oval de tip COAC-50 | buc | 50 | 16,08 | 804 | 0,81 | 40,52 | 9,9 | 0,04 |
|  | Conector oval de tip COAC-50 | buc | 30 | 0,01 | 0,3 | 0,0005 | 0,02 | 5,94 | 0,04 |
|  | Conector oval de tip COAC-50-3 | buc | 15 | 16,08 | 241,2 | 0,81 | 12,16 | 2,97 | 0,00252 |
|  | Conector oval de tip COAC-70 | buc | 20 | 5,36 | 107,2 | 0,27 | 5,40 | 2,3 | 0,043 |
|  | Clemă presabilă de întindere de tip HAC-300-1 | buc | 7 | 312,8 | 2189,6 | 15,77 | 110,36 | 15,61 | 0,021 |
|  | Clemă presabilă pentru îmbinarea firului de gardă de tip CBC-50-3 | buc | 10 | 33,8 | 338,00 | 1,7 | 17,04 | 2,20 | 0,00084 |
|  | Conductor de tip AC-70 | t | 1 | 13140,00 | 13140,00 | 662,3 | 662,30 | 1000,00 | 3 |
|  | Nod de fixare CGN -1-5 | buc | 80 | 305,83 | 24466,40 | 15,41 | 1233,19 | 56,00 | 160 |
|  | Element intermediar 2KL-12/16-1 | buc | 42 | 844,15 | 35454,30 | 42,55 | 1787,01 | 613,20 | 0,1512 |
|  | Scoabă SCT-12-1 | buc | 188 | 68,24 | 12829,12 | 3,44 | 646,63 | 174,84 | 0,00292 |
|  | Clemă spiralată conexiune cap-cap conductor AC-185 CC-18.9-11 | buc | 15 | 2000,00 | 30000,00 | 100,41 | 1512,10 | 49,20 | 0,0752 |
|  | Clemă spiralată de reparație conductor AC 150 CC-17.1-21 | buc | 20 | 671,67 | 13433,4 | 33,85 | 677,09 | 39,00 | 0,015 |
|  | Clemă spiralată de reparație conductor AC 185 CC-18.9-21 | buc | 15 | 1262,5 | 18937,50 | 63,63 | 954,51 | 30,07 | 0,0168 |
|  | Clemă spiralată de conexiune cap-cap conductor AC 120 CC-15.2-11 | buc | 15 | 766,67 | 11500,05 | 38,64 | 579,64 | 28,50 | 0,0153 |
|  | Clemă ПА 1-1 | buc | 447 | 44,4 | 19846,8 | 2,246 | 1004,24 | 53,64 | 0,015 |
|  | Clemă presabilă pentru îmbinarea firului de gardă de tip CBC-70-3 | buc | 28 | 41,6 | 1164,8 | 2,10 | 58,71 | 8,4 | 0,022 |
|  | Papuc A2A-185-9 | buc | 23 | 0,01 | 0,23 | 0,0004 | 0,01 | 4,14 | 0,004 |
|  | Izolator IP 10/1000 | buc | 5 | 354,17 | 1770,85 | 17,852 | 89,26 | 35,0 | 0,1 |
|  | Izolator IP 10/1000 | buc | 6 | 2026,67 | 12160,02 | 102,15 | 612,90 | 42,0 | 0,12 |
|  | Papuc A2A-50 | buc | 54 | 0,01 | 0,54 | 0,0037 | 0,03 | 28,0 | 0,08 |
|  | Izolator ИП-10/1600 УХЛ2 | buc | 19 | 1465,72 | 27848,68 | 74,16 | 1403,66 | 3,78 | 0,00972 |
|  | Conector de ramificare de tip OA-95 | buc | 39 | 0,01 | 0,39 | 0,0005 | 0,02 | 171,0 | 1,0 |
|  | Conector de reparație de ramificare de tip POA-185 | buc | 14 | 0,01 | 0,14 | 0,0005 | 0,001 | 4,29 | 0,02632 |
|  | Gheare pentru lemn | buc | 13 | 110,00 | 1430 | 5,55 | 72,08 | 71,5 | 0,4 |
|  | Clește măsurare 0.4 kV | buc | 2 | 124,17 | 248,34 | 6,26 | 12,52 | 6,0 | 1,404 |
|  | Clește măsurare 10 kV | buc | 4 | 349,17 | 1396,68 | 17,6 | 70,40 | 6,8 | 0,004 |
|  | Distanțiere PGIF 2-500 | buc | 14 | 395,00 | 5530 | 19,91 | 278,73 | 7,65 | 0,02632 |
|  | Clemă spiralată de reparație conductor AC 185 CC-18.9-21 | buc | 3 | 1091,67 | 3275,01 | 55,024 | 165,07 | 7,65 | 0,0153 |
|  | Cablu AVVG 4 x 150 | kg | 74,5 | 114,1499 | 8504,18 | 5,71 | 425,64 | 25,0 | 37,7 |
|  | Conector presabil pentru îmbinarea conductoarelor tip CAC 400-2 | buc | 5 | 473,2 | 2366 | 23,85 | 119,25 | 12,125 | 0,00126 |
|  | Papuc din aluminiu A2A-70 | buc | 86 | 0,01 | 0,86 | 0,0046 | 0,04 | 6,364 | 0,0018 |
|  | Papuc din aluminiu A1A-50 | buc | 7 | 0,01 | 0,07 | 0,0004 | 0,001 | 0,301 | 0,08 |
|  | Papuc A1A-4-3 | buc | 147 | 0,01 | 1,47 | 0,0005 | 0,07 | 10,58 | 0,01 |
|  | Papuc A1A-70 | buc | 62 | 0,01 | 0,62 | 0,0005 | 0,03 | 2,72 | 0,02352 |
|  | Papuc D-120 | buc | 25 | 12,00 | 300 | 0,61 | 15,12 | 8,75 | 0,00868 |
|  | Izolator de tip IP10/630 | buc | 4 | 210,00 | 840 | 10,585 | 42,34 | 28,0 | 0,00098 |
|  | Clemă presabilă pentru îmbinarea firului de gardă de tip CBC-50-3 | buc | 20 | 33,8 | 676 | 1,71 | 34,07 | 4,4 | 0,0049 |
|  | Clemă presabilă pentru îmbinarea firului de gardă de tip CBC-50 | buc | 100 | 0,01 | 1 | 0,005 | 0,05 | 22,0 | 0,00168 |
|  | Conector presabil pentru îmbinarea conductoarelor tip CAC 300-P2 | buc | 10 | 7,5 | 75 | 0,379 | 3,79 | 15,8 | 0,02352 |
|  | Total |  |  |  | 256 251,63 |  | 12 915,19 | 2 661,74 | 204,67 |

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Energiei.

| PRIM-MINISTRU | DORIN RECEAN |
| --- | --- |
| Contrasemnează: |  |
| Ministrul energiei | Victor Parlicov |
| Ministrul finanțelor | Petru Rotaru |