Anexa nr.

la Hotărârea Guvernului nr.  din

REGULAMENT

cu privire la etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice

de depozitare profesionale

I. DISPOZIŢII GENERALE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

- Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale (în continuare – Regulament) transpune Regulamentul delegat (UE) 2015/1094 al Comisiei din 5 mai 2015 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale CELEX: 32015R1094, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 177/2 din 08.07.2015 așa cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul Delegat (UE) 2017/254 al Comisie din 30 noiembrie 2016, încorporat și adaptat prin Decizia 2018/03/MC-EnC a Consiliului Ministerial al Comunității Energetice.

- Regulamentul stabilește cerințele privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs a dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale alimentate de la rețeaua electrică, inclusiv celor vândute pentru refrigerarea produselor alimentare și a hranei pentru animale.

- Prezentul regulament nu se aplică:

- dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale care sunt alimentate în principal de la alte surse de energie decât energia electrică;

- dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale care funcționează cu o unitate de condensare la distanță;

- dulapurilor deschise, în cazul în care deschiderea este o cerință fundamentală pentru funcțiile primare ale acestora;

- dulapurilor concepute în mod special pentru prelucrarea produselor alimentare, în cazul cărora simpla prezență a unui compartiment, cu un volum net echivalent cu mai puțin de 20 % din volumul total net al dulapului și conceput în mod special pentru prelucrarea produselor alimentare, nu este suficientă pentru exceptare;

- dulapurilor special concepute numai în scopul decongelării într-un mod controlat a produselor alimentare congelate, în cazul cărora simpla prezență a unui compartiment conceput în mod special în scopul decongelării într-un mod controlat a produselor alimentare congelate nu este suficientă pentru exceptare;

- salatierelor cu dulap frigorific;

- tejghelelor frigorifice și altor forme similare de dulapuri frigorifice destinate în primul rând expunerii și comercializării de produse alimentare în plus față de refrigerare și de depozitare;

- dulapurilor frigorifice care nu utilizează un ciclu de refrigerare bazat pe compresia vaporilor;

- dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale fabricate la comandă, în exemplar unic, conform specificațiilor individuale ale clientului, care nu sunt echivalente cu alte dulapuri frigorifice de depozitare profesionale, astfel cum sunt descrise în definiția alin. 20) din pct. 4;

- combinelor frigorifice;

- dulapurilor frigorifice cu răcire statică;

- dulapurilor frigorifice încastrate;

- dulapurilor frigorifice de tip roll-in și de tip pass-through;

- congelatoarelor tip ladă.

II. NOŢIUNI

- În sensul prezentului Regulament următoarele noțiuni se definesc astfel:

  - „dulap frigorific de depozitare profesional”- aparat frigorific izolat în care sunt integrate unul sau mai multe compartimente accesibile prin intermediul uneia sau mai multor uși sau prin intermediul unuia sau mai multor sertare, care poate menține permanent temperatura produselor alimentare în cadrul limitelor prevăzute, la o temperatura de funcționare în regim de refrigerare sau de congelare, utilizând un ciclu de refrigerare bazat pe compresia vaporilor, destinat depozitării produselor alimentare în medii care nu sunt de uz casnic, dar nu pentru expunere sau pentru a fi accesate de cumpărători;

  - „produse alimentare”- alimente, ingrediente, băuturi, inclusiv vin și alte produse destinate în principal consumului, care necesită refrigerare la temperaturi specifice;

  - „dulap frigorific încastrat” - un aparat frigorific izolat și fixat destinat instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar, care necesită finisare de mobilier;

  - „dulap frigorific de tip roll-in” - dulap frigorific de depozitare profesional care conține un compartiment unic care permite introducerea unor suporturi pe roți pentru produse;

  - „dulap frigorific de tip pass-through” - dulap frigorific de depozitare profesional accesibil din ambele părți;

  - „dulap frigorific cu răcire statică” - dulap frigorific de depozitare profesional fără circulație internă forțată a aerului, special proiectat pentru depozitarea produselor alimentare sensibile la temperatură sau pentru a evita uscarea produselor alimentare depozitate fără ambalaj etanș, în cazul căruia prezența unui compartiment unic cu răcire statică în cadrul dulapului frigorific nu este suficientă pentru a desemna dulapul respectiv drept dulap frigorific cu răcire statică;

  - „dulap frigorific deschis” - dulap frigorific de depozitare profesional al cărui compartiment frigorific poate fi accesat din exterior fără a deschide o ușă sau un sertar, în cazul căruia simpla prezență a unui compartiment care poate fi accesat din exterior fără deschiderea unei uși sau a unui sertar, cu un volum net echivalent cu mai puțin de 20 % din volumul total al dulapului frigorific de depozitare profesional, nu este suficientă pentru a desemna dulapul respectiv drept dulap frigorific deschis;

  - „salatieră cu dulap frigorific” - dulap frigorific de depozitare profesional cu una sau mai multe uși sau fețe de sertar în plan vertical care are compartimente prevăzute pe suprafața superioară în care pot fi introduse recipiente de depozitare temporară pentru depozitarea unor produse alimentare care să poată fi ușor accesibile, cum ar fi ingredientele pentru pizza sau salate, dar fără a se limita la aceste ingrediente;

  - „dulap frigorific combinat” - dulap frigorific de depozitare profesional care include două sau mai multe compartimente cu temperaturi diferite pentru refrigerarea și depozitarea produselor alimentare;

  - „combină frigorifică” - tip de dulap frigorific combinat care include cel puțin un compartiment destinat exclusiv funcționării la o temperatură în regim de refrigerare și un compartiment destinat exclusiv funcționării la o temperatură în regim de congelare;

  - „congelator tip ladă” - congelator pentru produse alimentare la care accesul la compartiment(e) se face prin deschiderea unui capac sau care are atât compartimente cu capac, cât și compartimente dispuse vertical, dar în cazul căruia volumul brut al compartimentului (compartimentelor) cu capac depășește 75 % din volumul total brut al aparatului;

  - „volum net” - volumul care conține produse alimentare în limita de încărcare;

  - „temperatură de funcționare în regim de refrigerare” - temperatura produselor alimentare depozitate în dulapul frigorific menținută continuu între – 1 °C și 5 °C;

  - „temperatură de funcționare în regim de congelare” - temperatura produselor alimentare depozitate în dulapul frigorific menținută continuu sub – 15 °C, care este înțeleasă drept cea mai înaltă temperatură a celui mai cald pachet supus încercării;

  - „dulap frigorific multifuncțional” - un dulap frigorific de depozitare profesional sau un compartiment separat din același dulap frigorific poate fi reglat să funcționeze la temperaturi diferite pentru produse alimentare refrigerate sau congelate;

  - „dulap frigorific vertical” - un dulap frigorific de depozitare profesional cu înălțimea totală egală cu sau mai mare de 1 050 mm, cu una sau mai multe uși frontale sau cu sertare pentru accesarea aceluiași compartiment;

  - „tejghea frigorifică” - un dulap frigorific de depozitare profesional cu înălțimea totală mai mică de 1 050 mm, cu una sau mai multe uși frontale sau cu sertare pentru accesarea aceluiași compartiment;

  - „dulap frigorific cu refrigerare ușoară”, cunoscut și sub denumirea de „dulap frigorific semiprofesional” - dulap frigorific de depozitare profesional care poate să mențină continuu o temperatură de funcționare în regim de refrigerare sau de congelare în toate compartimentele sale numai în condiții ambientale care corespund clasei de climă 3, astfel cum este detaliată în tabelul 1 din anexa nr.8; dacă dulapul frigorific poate să mențină temperatura în condiții ambientale corespunzătoare clasei de climă 4, acesta nu este considerat dulap frigorific cu refrigerare ușoară;

  - „dulap frigorific cu refrigerare intensă” - dulap frigorific de depozitare profesional care poate să mențină continuu o temperatură de funcționare în regim de refrigerare sau de congelare în toate compartimentele, în condiții ambientale care corespund clasei de climă 5, astfel cum este detaliată în tabelul 1 din anexa nr.8;

  - „dulap frigorific de depozitare profesional echivalent” - model de dulap frigorific de depozitare profesional introdus pe piață care are același volum net, aceleași caracteristici tehnice, de eficiență și de performanță și aceleași tipuri de compartimente, cu aceleași volume, ca un alt model de dulap frigorific de depozitare profesional introdus pe piață de același producător sub un cod comercial diferit;

  - „mecanism de afișare” - orice ecran, inclusiv ecranele tactile sau alte tehnologii vizuale utilizate pentru afișarea conținutului de pe internet pentru utilizatori;

  - „afișaj imbricat” - o interfață vizuală în care o imagine sau un set de date se accesează, pornind de la o altă imagine sau de la un alt set de date, când se face clic cu mouse-ul, când se trece pe deasupra cu mouse-ul sau la atingerea ecranului tactil;

  - „ecran tactil” - un ecran care răspunde la atingere, cum ar fi acela al unui computer de tip tabletă, al unui computer de tip slate sau al unui telefon inteligent;

  - „text alternativ” - text furnizat ca alternativă la o prezentare grafică pentru a permite ca informațiile să fie afișate sub altă formă decât cea grafică atunci când dispozitivele de afișare nu pot reda imaginea sau pentru a îmbunătăți accesibilitatea, de exemplu ca intrare pentru aplicațiile de sinteză vocală.

III. RESPONSABILITĂȚILE FURNIZORILOR, COMERCIANȚILOR ȘI CALENDARUL DE PUNERE ÎN APLICARE A CERINȚELOR DE CONFORMITATE

- După intrarea în vigoare a prezentului Regulament, furnizorii se asigură că:

- fiecare dulap frigorific de depozitare profesional este prevăzut cu o etichetă imprimată în formatul și cu conținutul stabilit în anexa nr. 2;

- pentru fiecare dulap frigorific de depozitare profesional este pusă la dispoziția comercianților o etichetă electronică care are formatul și conținutul prevăzute în anexa nr. 2;

- este pusă la dispoziție o fișă a produsului, astfel cum este stabilită în anexa nr.3;

- la cererea expresă a comerciantului, pentru fiecare dulap frigorific de depozitare profesional este pusă la dispoziția o fișă electronică a produsului, astfel cum este prevăzută în anexa nr.3;

- conținutul documentației tehnice, astfel cum este stabilit în anexa nr. 4, se pune la dispoziția Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor;

- orice publicitate vizuală pentru un anumit model de dulap frigorific de depozitare profesional conține clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

- orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de dulap frigorific de depozitare profesional care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

- eticheta din anexa nr.2 însoțește dulapurile frigorifice de depozitare profesionale introduse pe piață.

- Comercianții se asigură că după intrarea în vigoare a prezentului Regulament:

- fiecare model de dulap frigorific de depozitare profesional prezentat la punctul de vânzare poartă eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct. 5 din prezentul Regulament, eticheta fiind afișată pe partea exterioară frontală sau superioară a aparatului, astfel încât să poată fi văzută în mod clar;

- dulapurile frigorifice de depozitare profesionale oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate în cazul cărora nu se poate aștepta ca utilizatorul final să vadă produsul expus se comercializează împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa nr. 5, cu excepția cazului în care oferta se face prin intermediul internetului, caz în care se aplică dispozițiile anexei nr.6;

- orice publicitate vizuală pentru un anumit model de dulap frigorific de depozitare profesional care conțin informații legate de energie sau de preț includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică a modelului respectiv;

- orice material promoțional tehnic referitor la un anumit model de dulap frigorific de depozitare profesional, care descrie parametrii săi tehnici specifici, indică clasa de eficiență energetică a modelului respectiv.

IV. METODE DE MĂSURARE

- Informațiile care trebuie furnizate în temeiul capitolului III se obțin prin metode de măsurare și de calcul fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare și de calcul de ultimă generație recunoscute, după cum se prevede în anexa nr. 8.

V. PROCEDURA DE VERIFICARE

ÎN SCOPUL SUPRAVEGHERII PIEȚEI

- Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor aplică procedura prevăzută în anexa nr. 9 atunci când verifică conformitatea clasei de eficiență energetică, a consumului anual de energie și a volumelor declarate.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale

Clase de eficiență energetică

- Clasa de eficiență energetică a dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale se determină în funcție de indicele de eficiență energetică (EEI), astfel cum figurează în tabelul 1 din prezenta anexă.

Tabelul 1

Clasele de eficiență energetică ale dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale

| Clasa de eficiență energetică | Indicele de eficiență energetică (EEI) |
| --- | --- |
| A+++ | EEI < 5 |
| A++ | 5 ≤ EEI < 10 |
| A+ | 10 ≤ EEI < 15 |
| A | 15 ≤ EEI < 25 |
| B | 25 ≤ EEI < 35 |
| C | 35 ≤ EEI < 50 |
| D | 50 ≤ EEI < 85 |
| E | 75 ≤ EEI < 75 |
| F | 85 ≤ EEI < 95 |
| G | 95 ≤ EEI < 115 |

- Indicele de eficiență energetică al dulapului frigorific de depozitare profesional se determină în conformitate cu anexa nr. 7.

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice de depozitare profesionale

Etichetă

- Eticheta pentru Dulapuri frigorifice de depozitare profesionale din clasele de eficiență energetică A+++ – G

  - Eticheta

|  | I |
| --- | --- |
|  | II |
|  | III |
|  | IV |
|  | V |
|  | VI |
|  | VII |

  - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

- denumirea sau marca comercială a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului;

- clasa de eficiență energetică, determinată în conformitate cu anexa nr. 1; vârful săgeții care indică clasa de eficiență energetică se plasează la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;;

- consumul anual de energie electrică în kWh în termeni de consum final de energie pe an, calculat în conformitate cu anexa nr. 9 și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

- suma volumelor nete, exprimată în litri, ale tuturor compartimentelor refrigerate care funcționează la temperatura de funcționare în regim de refrigerare; în cazul în care nu există compartimente care funcționează la temperatura de funcționare în regim de refrigerare, furnizorul declară „- L” în loc de o valoare;

- suma volumelor nete, exprimată în litri, ale tuturor compartimentelor care funcționează la temperatura de funcționare în regim de congelare; în cazul în care nu există compartimente care funcționează la temperatura de funcționare în regim de congelare, furnizorul declară „- L” în loc de o valoare;

- clasa de climă (3, 4 sau 5), împreună cu temperatura termometrului uscat (în °C) și cu umiditatea relativă (în %) corespunzătoare, astfel cum se menționează în tabelul 1, anexa nr. 8.

Designul etichetei este în conformitate cu punctul 2 din prezenta anexă. Prin derogare, atunci când unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică a UE”, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice a UE.

- Designul etichetei

1) Modelul etichetei pentru dulapurile frigorifice de depozitare profesionale este următorul

2) În această pictogramă:

- eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 110 mm și o lungime de cel puțin 220 mm. Atunci când eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul său trebuie să rămână totuși proporțional cu specificațiile de mai sus;

- fondul etichetei este alb;

- culorile sunt CMYK – cian, magenta, galben și negru; de exemplu, 00- 70-X-00 indică 0 % cian, 70 % magenta, 100 % galben, 0 % negru;

- eticheta trebuie să îndeplinească specificațiile următoare (numerele se referă la figura de mai sus):

- Conturul etichetei UE: 5 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm;

- Logo UE: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00;

- Eticheta energetică:   Culoare: X-00-00-00;

Pictograma reprezentată (logo UE + etichetă energetică): 92 mm lățime × 17 mm înălțime.

- Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100 % – 92,5 mm lungime.

- Scara A-G

Săgeată: 7 mm înălțime, spațiu liber 0,75 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00,

Clasa a doua: 70-00-X-00,

Clasa a treia: 30-00-X-00,

Clasa a patra: 00-00-X-00,

Clasa a cincea: 00-30-X-00,

Clasa a șasea: 00-70-X-00,

Ultimele clase: 00-X-X-00.

Text:  Calibri aldine 19 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”:

Calibri aldine 13 pt, exponent, alb, aliniate pe un singur rând.

- Clasa de eficiență energetică

Săgeată:  26 mm lățime × 14 mm înălțime, 100 % negru.

Text:       Calibri aldine 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”:

Calibri aldine 18 pt, exponent, alb, aliniate pe un singur rând.

- Energia

Text:    Calibri normal 11 pt, majuscule, 100 % negru.

- Consumul anual de energie

Chenar:            2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare:           Calibri aldine 32 pt, 100 % negru.

Al doilea rând: Calibri normal 14 pt, 100 % negru.

- Suma volumelor nete ale tuturor compartimentelor care funcționează la temperatura de funcționare în regim de refrigerare

Chenar:  2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare: Calibri aldine 25 pt, 100 % negru; Calibri normal 17 pt, 100 % negru.

- Clasa de climă împreună cu temperatura termometrului uscat și umiditatea relativă corespunzătoare

Chenar:            2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare:           Calibri aldine 25 pt, 100 % negru.

Al doilea rând: Calibri normal 14 pt, 100 % negru.

- Suma volumelor nete ale tuturor compartimentelor care funcționează la temperatura de funcționare în regim de congelare

Chenar:   2 pt – culoare: cian 100 % – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Valoare:  Calibri aldine 25 pt, 100 % negru; Calibri normal 17 pt, 100 % negru.

- Denumirea sau marca comercială a furnizorului

- Identificatorul de model al furnizorului

- Denumirea sau marca comercială a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într- un spațiu cu dimensiunile de 90 × 15 mm

- Numărul regulamentului

Text:   Calibri aldine 11 pt.

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la

etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice

de depozitare profesionale

Fișa produsului

1. Informațiile din fișa produsului aferentă dulapului frigorific de depozitare profesional trebuie prezentate în următoarea ordine și trebuie incluse în broșura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

    - denumirea sau marca comercială a furnizorului;

    - identificatorul de model al furnizorului;

    - tipul de model în conformitate cu definițiile din pct. 4 a prezentului regulament;

    - clasa de eficiență energetică și indicele de eficiență energetică ale modelului, determinate în conformitate cu anexa nr.1;

    - în cazul în care modelul a primit o „etichetă ecologică” în temeiul Regulamentului  privind etichetarea ecologică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204/2023, se poate include această informație;

    - consumul de energie al dulapului frigorific în 24 de ore (E24h) și consumul anual de energie în kWh, calculat în conformitate cu anexa nr.8 și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

    - volumul net al fiecărui compartiment;

    - clasa de climă în conformitate cu tabelul 1 din anexa nr.8;

    - pentru dulapurile frigorifice cu refrigerare ușoară, următoarea propoziție: „Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat la temperaturi ambiante de până la 25 °C și, prin urmare, nu poate fi folosit în bucătării profesionale cu temperaturi ridicate.”;

    - pentru dulapurile frigorifice cu refrigerare intensă, următoarea propoziție: „Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat la temperaturi ambiante de până la 40 °C.”

2. O singură fișă poate avea ca obiect mai multe modele de dulapuri frigorifice de depozitare profesionale furnizate de același furnizor.

3. Informațiile conținute în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie alb-negru, caz în care trebuie furnizate și informațiile enumerate la punctul 1 care nu figurează pe etichetă.

Anexa nr. 4

la Regulamentul cu privire la

etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice

de depozitare profesionale

Documentația tehnică

- Documentația tehnică menționată la pct.5 subpct.5) din prezentul Regulament trebuie să includă următoarele elemente:

- denumirea și adresa furnizorului;

- descrierea detaliată a modelului de dulap frigorific de depozitare profesional pentru ca acesta să fie identificat fără echivoc;

- trimiterile la standardele armonizate aplicate, dacă este cazul;

- celelalte standarde și specificații tehnice folosite, dacă este cazul;

- datele de identificare și semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

- rezultatele măsurătorilor și calculelor pentru parametrii tehnici menționați în anexa nr. 8.

- În cazul în care informațiile incluse în documentația tehnică pentru un anumit model de dulap frigorific de depozitare profesional au fost obținute au fost obținute prin calcul pe baza unui model de dulap frigorific de depozitare profesional echivalent, documentația tehnică trebuie să includă detalii ale acestor calcule și ale încercărilor realizate de furnizori pentru a verifica acuratețea calculelor efectuate. Informațiile tehnice includ și o listă a tuturor celorlalte modele de dulapuri frigorifice de depozitare profesionale echivalente pentru care aceste informații au fost obținute pe aceeași bază.

- Informațiile conținute în această documentație tehnică pot fi comasate cu documentația tehnică furnizată în conformitate cu măsurile luate în temeiul Legii nr. 151/2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la

etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice

de depozitare profesionale

Informațiile care trebuie furnizate în cazurile în care se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsul expus decât pe internet

  - Dacă se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsele expuse decât pe internet, informațiile trebuie prezentate în următoarea ordine:

    - clasa de eficiență energetică a modelului, conform anexei nr.1;

    - consumul anual de energie în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg și calculat în conformitate cu anexa nr. 7;

    - volumul net al fiecărui compartiment;

    - clasa de climă, în conformitate cu anexa nr.8.

  - Dacă se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea trebuie să respecte forma și ordinea indicate în anexa nr.3.

  - Dimensiunea și caracterele folosite pentru imprimarea sau afișarea informațiilor menționate în prezenta anexă trebuie să asigure vizibilitatea acestor informații.

Anexa nr. 6

la Regulamentul cu privire la

etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice

de depozitare profesionale

Informațiile care trebuie furnizate în cazul vânzării, închirierii

sau cumpărării cu plata în rate pe internet

  - Etichetele adecvate puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct. 5 subpct. 2) din prezentul regulament figurează pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului în conformitate pct. 5 subpct. 8) din prezentul regulament. Dimensiunea etichetei trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea ei și să fie proporțională cu dimensiunea specificată la punctul 2 din anexa nr.2. Eticheta poate fi expusă utilizându-se afișajul imbricat, iar în acest caz imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie să fie conformă cu specificațiile de la punctul 2 din prezenta anexă. Dacă se folosește afișajul imbricat, eticheta trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe imagine, când se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau când este atinsă pe ecranul tactil.

  - În cazul afișării imbricate, imaginea folosită pentru accesarea etichetei trebuie:

- să fie o săgeată a cărei culoare corespunde clasei de eficiență energetică a produsului indicate pe etichetă;

- să indice clasa de eficiență energetică a produsului în alb cu caractere de aceleași dimensiuni ca cele utilizate pentru preț;

- să aibă unul dintre următoarele două formate:

  - În cazul afișajului imbricat, secvența de afișare a etichetei este următoarea:

  - imaginea menționată la punctul 2 din prezenta anexă este prezentată pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului;

  - imaginea este legată de etichetă;

  - eticheta se afișează după ce se face un clic cu mouse-ul pe imagine, se trece pe deasupra ei cu mouse-ul sau este atinsă pe ecranul tactil;

  - eticheta se afișează într-o fereastră pop-up, o filă nouă, o pagină nouă sau într-o inserție afișată pe ecran;

  - pentru mărirea etichetei pe ecranele tactile se aplică convențiile specifice dispozitivului;

  - afișarea etichetei încetează la activarea unei opțiuni de închidere sau a altui mecanism standard de închidere;

  - textul alternativ pentru imaginea grafică, care trebuie afișat în cazul în care eticheta nu poate fi afișată, este clasa de eficiență energetică a produsului, cu caractere de aceeași dimensiune ca cele utilizate pentru preț.

  - Fișa corespunzătoare a produsului, pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct.5 subpct 4), trebuie afișată pe mecanismul de afișare lângă prețul produsului. Dimensiunea trebuie să asigure în mod clar vizibilitatea și lizibilitatea fișei produsului. Fișa produsului poate fi prezentată utilizând afișarea imbricată, caz în care linkul folosit pentru accesarea fișei trebuie să menționeze în mod clar și lizibil „Fișa produsului”. Dacă se utilizează afișajul imbricat, fișa produsului trebuie să apară prima oară când se face clic cu mouse-ul pe link, când se trece pe deasupra lui cu mouse-ul sau când este atins pe ecranul tactil.

Anexa nr. 7

la Regulamentul cu privire la

etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice

de depozitare profesionale

Metoda de calcul a indicelui de eficiență energetică pentru

dulapurile frigorifice de depozitare profesionale

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de dulap frigorific de depozitare profesional, consumul anual de energie al dulapului frigorific este comparat cu consumul său anual standard de energie.

EEI se calculează astfel:

EEI = (AEC/SAEC) × 100

unde:

AEC = E24h × af × 365

AEC  – consumul anual de energie al dulapului frigorific în kWh/an

E24h  – consumul de energie al dulapului frigorific în 24 de ore

af     –  factorul de ajustare care trebuie aplicat numai pentru dulapurile frigorifice

cu refrigerare ușoară, în conformitate cu punctul 2 din anexa nr.8

SAEC = M × Vn + N

SAEC   – consumul anual standard de energie al dulapului frigorific în kWh/an

Vn        – volumul net al aparatului, care reprezintă suma volumelor nete ale tuturor

compartimentelor dulapului frigorific, exprimat în litri.

Valorile M și N sunt furnizate în tabelul 1 din prezenta anexă.

Tabelul 1

Valorile coeficienților M și N

| Categoria | Valoarea M | Valoarea N |
| --- | --- | --- |
| Aparate pentru refrigerare verticale | 1,643 | 609 |
| Aparate pentru congelare verticale | 4,928 | 1 472 |
| Tejghele frigorifice pentru refrigerare | 2,555 | 1 790 |
| Tejghele frigorifice pentru congelare | 5,840 | 2 380 |

Anexa nr.8

la Regulamentul cu privire la

etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice

de depozitare profesionale

Măsurători și calcule

1. Pentru măsurătorile și calculele efectuate în scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, se utilizează standardele moldovenești care adoptă standardele europene armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau pe pagina web a Secretariatului Comunității Energetice sau alte metode fiabile, exacte și reproductibile care țin seama de metodele de ultimă generație general recunoscute. Acestea trebuie să respecte definițiile, condițiile, ecuațiile și parametrii tehnici stabiliți în prezenta anexă.

2. Pentru stabilirea valorii consumului anual de energie și a indicelui de eficiență energetică pentru dulapurile frigorifice de depozitare profesionale, măsurătorile se efectuează în următoarele condiții:

1) Temperatura pachetelor de încercare trebuie să fie între – 1 °C și 5 °C pentru dulapurile frigorifice de refrigerare și sub – 15 °C pentru dulapurile frigorifice de congelare.

2) Condițiile ambientale trebuie să corespundă clasei de climă 4, conform detaliilor din tabelul 3, cu excepția dulapurilor frigorifice cu refrigerare ușoară, care trebuie testate în condiții ambientale corespunzătoare clasei de climă 3. La rezultatele încercărilor obținute pentru dulapurile frigorifice cu refrigerare ușoară se aplică un factor de corecție de 1,2 pentru dulapurile frigorifice cu refrigerare ușoară cu temperatura de funcționare în regim de refrigerare și un factor de corecție de 1,1 pentru dulapurile frigorifice cu refrigerare ușoară cu temperatura de funcționare în regim de congelare.

3) Încercările pentru dulapurile frigorifice de depozitare profesionale se efectuează:

a) la temperatura de funcționare în regim de refrigerare în cazul unui dulap frigorific combinat care conține cel puțin un compartiment destinat exclusiv unei temperaturi de funcționare în regim de refrigerare;

b) la temperatura de funcționare în regim de refrigerare în cazul unui dulap frigorific de depozitare profesional care conține numai un compartiment destinat exclusiv unei temperaturi de funcționare în regim de refrigerare;

c) la temperatura de funcționare în regim de congelare în toate celelalte cazuri.

3. Condițiile ambientale corespunzătoare claselor de climă 3, 4 și 5 sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1

Condiții ambientale ale claselor de climă 3, 4 și 5

| Clasa de climă a incintei pentru încercări | Temperatura termometrului uscat, °C | Umiditatea relativă, % | Punctul de condensare, °C | Masa de vapori de apă în aer uscat, g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 60 | 16,7 | 12,0 |
| 4 | 30 | 55 | 20,0 | 14,8 |
| 5 | 40 | 40 | 23,9 | 18,8 |

Anexa nr. 9

la Regulamentul cu privire la

etichetarea energetică a dulapurilor frigorifice

de depozitare profesionale

Verificarea conformității produselor

de către autoritățile de supraveghere a pieței

- Toleranțele de verificare a parametrilor măsurați de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor declarați de producător și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a modifica valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele menționate pe etichetă sau în fișa cu informații despre produs nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

- La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor efectuează încercări de laborator cu respectarea următoarei proceduri:

1) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor verifică o singură unitate a modelului.

2) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

- valorile indicate în documentația tehnică de furnizori în contextul obligației de a asigura exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs pe care le furnizează și de a elabora o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea exactității și, după caz, valorile utilizate pentru calculul acestor valori, nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile corespunzătoare menționate în rapoartele de încercare; și

- valorile publicate pe etichetă și în fișa cu informații despre produs nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate, iar clasa de eficiență energetică și clasa de emisii acustice în aer indicate nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

- atunci când Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor supune încercării unitatea din modelul respectiv, valorile obținute (și anume, valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum figurează în tabelul 1.

3) Dacă nu se obțin rezultatele menționate la subpct. 2) lit. a) și b) din prezenta anexă, modelul și toate dulapurile frigorifice de depozitare profesionale echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct. 2) lit. c) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau din mai multe modele echivalente.

5) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 1 din prezenta anexă.

6) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct.5) din prezenta anexă, modelul și toate dulapurile frigorifice de depozitare profesionale echivalente enumerate ca modele echivalente în documentația tehnică a furnizorului se consideră neconforme cu prezentul regulament.

7) Fără întârziere după luarea deciziei privind nerespectarea de către model a prevederilor de la subpct. 3) și 6) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor furnizează autorităților celorlalte Părți Contractante și Secretariatului Comunității Energetice toate informațiile relevante.

8) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor utilizează metodele de măsurare și de calcul prevăzute în anexele nr.7 și nr. 8.

9) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 1 și utilizează doar procedura descrisă la subpct.1)-7) din prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 1, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 1

Toleranțele de verificare

| Parametri | Toleranțe de verificare |
| --- | --- |
| Volumul net | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 3 %. |
| Consum de energie (E24h) | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mare cu mai mult de 10 % decât valoarea declarată. |