1. Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a instalațiilor pentru încălzirea apei, a rezervoarelor pentru apă caldă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar, din anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic, se modifică după cum urmează:

1) Pe tot parcursul textului Regulamentului cuvântul „distribuitor” se substituie cu cuvântul „comerciant”, la forma gramaticală corespunzătoare.

2) Cuprinsul Anexei nr. 9 se substituie cu următorul text:

Anexa nr. 9

la Regulamentul cu privire

la cerințele de etichetare energetică

a instalațiilor pentru încălzirea apei,

a rezervoarelor pentru apă caldă

și a pachetelor de instalație pentru încălzirea apei

și dispozitiv solar

Verificarea conformității produselor de către autoritățile de supraveghere a pieței

1. Toleranțele de verificare a parametrilor măsurați de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor prevăzute în prezenta anexă se referă numai la verificarea parametrilor declarați de producător și nu trebuie utilizate de furnizor ca toleranță permisă pentru a modifica valorile din documentația tehnică. Valorile și clasele menționate pe etichetă sau în fișa cu informații despre produs nu trebuie să fie mai avantajoase pentru furnizor decât valorile raportate în documentația tehnică.

2. La verificarea conformității unui model de produs cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor efectuează încercări de laborator cu respectarea următoarei proceduri:

1) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor verifică o singură unitate a modelului.

2) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă:

- valorile indicate în documentația tehnică de furnizori în contextul obligației de a asigura exactitatea etichetelor și a fișelor cu informații despre produs pe care le furnizează și de a elabora o documentație tehnică suficientă pentru a permite evaluarea exactității și, după caz, valorile utilizate pentru calculul acestor valori, nu sunt mai avantajoase pentru producător sau importator decât valorile corespunzătoare menționate în rapoartele de încercare; și

- valorile publicate pe etichetă și în fișa cu informații despre produs nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât valorile declarate, iar clasa de eficiență energetică și clasa de emisii acustice în aer indicate nu sunt mai avantajoase pentru furnizor decât clasa determinată pe baza valorilor declarate; și

- atunci când Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor supune încercării unitatea din modelul respectiv, valorile obținute (și anume, valorile parametrilor relevanți, măsurate în cadrul încercării, și valorile calculate pe baza acestor măsurători) respectă toleranțele de verificare respective, astfel cum figurează în tabelul 9.

3) Dacă nu se obțin rezultatele menționate la subpct. 2) lit. a) și b) din prezenta anexă, modelul și toate celelalte modele echivalente de instalații pentru încălzirea apei, de rezervoare de apă caldă, de dispozitive solare sau de pachete de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

4) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct. 2) lit. c) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor selectează pentru încercare trei unități suplimentare din același model. Ca alternativă, cele trei unități suplimentare selectate pot fi dintr-unul sau din mai multe modele echivalente.

5) Modelul este considerat conform cu cerințele aplicabile dacă, pentru aceste trei unități, media aritmetică a valorilor obținute este conformă cu toleranțele respective, indicate în tabelul 9 din prezenta anexă.

6) Dacă nu se obține rezultatul menționat la subpct.5) din prezenta anexă, modelul și toate celelalte modele echivalente de instalații pentru încălzirea apei, de rezervoare de apă caldă, de dispozitive solare sau de pachete de instalație pentru încălzirea apei și dispozitiv solar sunt considerate neconforme cu prezentul regulament.

7) Fără întârziere după luarea deciziei privind nerespectarea de către model a prevederilor de la subpct. 3) și 6) din prezenta anexă, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor furnizează autorităților celorlalte Părți Contractante și Secretariatului Comunității Energetice toate informațiile relevante.

8) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor utilizează metodele de măsurare și de calcul stabilite în anexa nr.7 și 8.

9) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor aplică numai toleranțele de verificare prevăzute în tabelul 9 și utilizează doar procedura descrisă la subpct.1)-7) din prezenta anexă pentru cerințele menționate în prezenta anexă. Pentru parametrii din tabelul 9, nu se aplică alte toleranțe, cum ar fi cele stabilite în standardele armonizate sau în orice altă metodă de măsurare.

Tabelul 9

Toleranțe de verificare

| Parametri | Toleranțe de verificare |
| --- | --- |
| Consumul zilnic de energie electrică, Qelec | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 % |
| Nivelul de putere acustică, LWA , în interior și/sau în exterior | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 2 dB |
| Consumul zilnic de combustibil, Qfuel | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 % |
| Consumul săptămânal de combustibil cu controale inteligente, Qfuel,week,smart | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 % |
| Consumul săptămânal de energie electrică cu controale inteligente, Qelec,week,smart | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 % |
| Consumul săptămânal de combustibil fără controale inteligente, Qfuel,week | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 % |
| Consumul săptămânal de energie electrică fără controale inteligente, Qelec,week | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 % |
| Capacitatea rezervorului, V | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 % |
| Zona de deschidere a colectorului, Asol | Valoarea obținută nu trebuie să fie mai mică decât valoarea declarată cu mai mult de 2 % |
| Consumul de energie electrică al pompei, solpump | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 3 % |
| Consumul de energie electrică în regim de așteptare, solregim de așteptare | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 % |
| Pierderea de căldură, S | Valoarea obținută nu trebuie să depășească valoarea declarată cu mai mult de 5 % |