Proiect

Regulament

privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice

# Prevederi generale

- Regulamentul privind situațiile excepționale pe piaţa energiei electrice (în continuare „prezentul Regulament”) creează cadrul juridic necesar pentru asigurarea  securităţii aprovizionării cu energie electrică prin organizarea funcţionării normale şi continue a pieţei energiei electrice şi prin realizarea unor măsuri menite să asigure prevenirea limitării şi/sau a întreruperii aprovizionării consumatorilor cu energie electrică ori restabilirea acesteia în termeni cât mai restrânși în cazul apariției unor situații excepționale pe piața energiei electrice (în continuare „situaţii excepţionale”).

- Pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică, prezentul Regulament are următoarele obiective de bază:

- definirea situaţiilor excepţionale şi stabilirea de politici transparente şi nediscriminatorii privind siguranţa aprovizionării cu energie electrică, compatibile cu cerinţele pieţei energiei electrice;

- definirea rolului,  atribuţiilor şi responsabilităților autorităților responsabile şi  ale întreprinderilor electroenergetice, în special, ale operatorului sistemului de transport, ale operatorilor sistemelor de distribuție şi ale furnizorilor, precum şi coordonarea acțiunilor participanților la piața energiei electrice pe perioada situaţiilor excepționale;

- stabilirea criteriilor de evaluare a riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică;

- stabilirea criteriilor de identificare a consumatorilor finali în raport cu care, în limita posibilităților tehnice, producătorii, operatorii de sistem şi furnizorii urmează să asigure prioritar aprovizionarea cu energie electrică, precum şi a consumatorilor finali în raport cu care poate fi aplicată măsura limitării sau a sistării aprovizionării cu energie electrică, în cazul apariției de situații excepționale;

- stabilirea conţinutului Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice, care trebuie să includă măsuri specifice ce necesită a fi puse în aplicare în cazul în care la nivel local, regional sau național consumatorii nu pot fi asigurați, parțial sau integral cu energie electrică din cauza apariţiei situațiilor excepționale;

- asigurarea funcționării corecte, continue, şi în condiţii de competivitate, a pieței interne a energiei electrice competitive şi punerea în aplicare a unor proceduri nediscriminatorii, transparente şi specifice pentru garantarea securității aprovizionării cu energie electrică  în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale;

- crearea condiţiilor necesare pentru monitorizarea securității aprovizionării cu energie electrică.

- În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile definite în Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, precum şi noţiunile definite după cum urmează:

contingenţă -  defecțiune identificată sau care deja a avut loc la un element al sistemului electroenergetic în interiorul sau exteriorul ariei de responsabilitate a operatorului sistemului de transport,  inclusiv la elementele instalaţiilor electrice ale utilizatorilor de reţea şi ale reţelelor electrice de distribuţie considerate a fi importante de către operatorul sistemului de transport (OST) datorită impactului acestora asupra sistemului electroenergetic (SE) din punct de vedere al asigurării securităţii aprovizionării cu energie electrică şi al prestării serviciilor de sistem şi care sunt relevante în contextul asigurării securităţii operaţionale a sistemului de transport;

contingenţă ordinară – ieşirea din funcţiune a unui element al reţelelor electrice de transport (o singură linie, o singură linie dublu circuit, un transformator, un autotransformator, o instalație de compensare conectată direct la reţelele electrice de transport, un grup generator conectat direct la reţelele electrice de transport);

contingenţă de excepţie – ieşirea din funcţiune a unei bare colectoare la o staţie electrică sau ieşirea din funcţiune a unui element al reţelelor electrice de transport, cum ar fi o defecţiune de ordin comun cu pierderea a mai mult de: o linie electrică circuit simplu sau dublu,un singur transformator, un grup generator;

contingenţă  de urgenţă – ieşirea simultană din funcţiune a mai multor elemente ale reţelelor electrice de transport, cum ar fi: două linii electrice independente, o substație cu mai mult de o bară colectoare, un pilon  cu mai mult de două circuite, unul sau mai multe grupuri generatoare cu o putere totală ce depăşeşte valoarea maximă instantanee a devierii dintre producere şi consum în zonă sincronă, care este luată în consideraţie la dimensionarea rezervei de reglaj primar;

defecțiune - orice tip de scurtcircuit (una, două şi trei faze, cu sau fără legătură cu pământul), un conductor rupt, circuitul întrerupt, sau o conexiune intermitentă, rezultând într-o permanentă indisponibilitate a elementului reţelei electrice de transport afectate;

securitatea sistemului electroenergetic – capacitate a sistemului electroenergetic (SE) de a face faţă unor perturbaţii bruşte cum ar fi scurtcircuitele sau pierderii neprevăzute ale  unor elemente ale SE;

securitatea  operațională a SE -  capacitate a  SE de a menţine  situaţia  normală sau de a reveni la situaţia normală cît mai curând posibil în cazul survenirii unei contingenţe, și care se caracterizează prin limite termice, constrângeri de tensiune, curenţi de scurtcircuit, limite de frecvență și limite de stabilitate;

sistem electroenergetic (SE) – sistemul electroenergetic situat pe teritoriul Republicii Moldova, care constituie infrastructura de bază utilizată în comun de către participanţii la piaţa energiei electrice;

siguranța exploatării rețelelor electrice  - exploatare continuă a rețelelor electrice de transport sau a rețelelor electrice de distribuție în circumstanțe previzibile;

situaţia normală de funcţionare a SE - situaţie în care SE, în pofida unor ameninţări, se află într-o stare în care se menţin parametrii normali de funcţionare  şi se menţine starea sigură de funcţionare a SE;

stabilitate statică – capacitate a SE de a ajunge într-o stare de regim permanent, identic cu regimul iniţial sau foarte aproape de acesta, în urma unei oarecare mici perturbaţii;

stabilitate tranzitorie – capacitate a SE de a reveni la o stare de funcţionare sincronă, după una sau mai multe perturbaţii majore;

stare sigură de funcţionare - stare de funcţionare în care sunt satisfăcute criteriul de stabilitate statică şi de criteriul de stabilitate tranzitorie;

parametri normali de funcţionare a SE - parametrii care respectă valorile limită a tensiunii, a curenţilor şi a frecvenţei stabilite în Normele tehnice ale reţelelor electrice, aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică precum şi în standardele naţionale de calitate, aprobate de organismul naţional de standardizare;

perturbaţie majoră  - scurtcircuite, declanşări de linii, unităţi de transformare sau grupuri generatoare care determină abateri semnificative ale parametrilor de funcţionare ai SE;

plan de restaurare a funcţionării SE – plan elaborat de OST, care conţine   măsuri tehnice şi organizatorice necesare de a fi realizate în vederea revenirii la starea normală de funcţionare a SE, după apariţia unor perturbații majore în SE sau după o cădere parţială sau totală a SE;

vârf de consum (vârf de sarcină) - valoare maximă a sarcinii înregistrată într-o perioadă de timp.

# Asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică

- Asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică ţine de competenţa Guvernului şi implică stabilirea şi monitorizarea implementării  măsurilor preventive și de urgenţă ce trebuie să fie puse în aplicare pentru prevenirea unor situații excepționale și, respectiv, în cazul apariţiei unor situaţii excepţionale. În acest scop,  Guvernul exercită următoarele atribuţii:

- creează, la sesizarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, întreprinderi care să desfăşoare activitatea de transport, de distribuţie sau de furnizare a energie electrice în contextul obligaţiilor de serviciu public privind asigurarea serviciului universal, privind furnizarea de ultima opţiune sau privind realizarea activităţii  de furnizor central de energie electrică;

- stabileşte cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de combustibili, necesară centralelor electrice pe bază de combustibili fosili;

- organizează licitaţii pentru dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi a capacităţilor de transport şi de interconexiune a SE cu ţările vecine în conformitate cu Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică şi Legea nr.10/2016 cu privire la promovarea utilizării energiei regenerabile;

- aprobă Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice;

- aprobă Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice;

- promovează colaborarea bilaterală şi regională cu privire la asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică;

- exercită alte atribuţii în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică şi prezentul Regulament.

- În legătură cu asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii are următoarele atribuţii:

- efectuează evaluarea riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică;

- elaborează, promovează şi monitorizează implementarea Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice;

- elaborează şi promovează Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice;

- monitorizează securitatea aprovizionării cu energie electrică la nivel național, inclusiv realizarea măsurilor preventive, precum şi a măsurilor de urgenţă;

- asigură informarea publicului, prin intermediul mass-media, cu privire la cauzele şi proporţiile situaţiilor excepţionale pe piaţa energiei electrice, cu privire la măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor acestora, precum şi cu privire la măsurile întreprinse pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică.

- Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul Regulament, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii colaborează cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, care, în limitele competenţei, este obligată să contribuie la asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică, în special prin:

- elaborarea cadrului de reglementare care să asigure:

- dezvoltarea unei pieţe de energie electrică competitive, sigure şi funcţionale în beneficiul tuturor consumatorilor de energie electrică;

- crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea investiţiilor necesare în infrastructura electroenergetică, precum şi a condiţiilor adecvate pentru exploatarea şi funcţionarea eficientă şi sigură a centralelor şi a reţelelor electrice;

- eliminarea restricţiilor privind comerţul transfrontalier cu energie electrică şi integrarea pieţei naţionale în piaţa regională de energie electrică;

- dezvoltarea unui sistem electroenergetic naţional sigur, fiabil şi eficient, orientat către consumatorii de energie electrică, care să permită promovarea eficienţei energetice şi integrarea energiei din surse regenerabile, a cogenerării de înaltă eficienţă, precum şi a producerii distribuite;

- facilitarea accesului la reţea pentru capacităţile noi de producere, în special, prin eliminarea obstacolelor care împiedică accesul noilor participanţi la piaţa energiei electrice sau utilizarea energiei din surse regenerabile;

- protecţia consumatorilor  de energie electrică, care să fie informaţi cu privire la dreptul de a beneficia de posibilitatea schimbării furnizorului şi de contractarea de servicii calitative pe o piaţă de energie electrică competitivă, sigură şi funcţională.

- monitorizarea pieţei energiei electrice şi a activităţii participanţilor la piaţa  energiei electrice, în special a întreprinderilor electroenergetice.

- Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii colaborează cu alte autorităţi şi organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi cu alte autorităţi publice în scopul prevenirii posibilelor întreruperi în aprovizionarea cu energie electrică şi al limitării daunelor ce pot fi cauzate în cazul apariţiei unei astfel de situații.

- În scopul asigurării securităţii aprovizionării cu energie electrică, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii va colabora cu autorităţile de resort din ţările vecine, în special, în legătură cu:

- coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu energie electrică în situaţii excepţionale, stabilite în conformitate cu prezentul Regulament;

- dezvoltarea şi modernizarea interconexiunilor pentru asigurarea capacităţilor necesare în vederea asigurării siguranţei aprovizionării cu energie electrică;

- identificarea condiţiilor şi a modalităţilor practice de acordare a asistenţei reciproce;

- schimbul de informații referitor la prevenirea şi/sau depășirea situațiilor excepționale.

- Gestionarea generală a situaţiilor excepţionale, inclusiv prin coordonarea măsurilor întreprinse de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, de către alte autorităţi şi organe ale administraţiei publice centrale, de către alte autorităţi publice, de către întreprinderile electroenergetice, în special de către OST, precum şi de alţi participanţi la piaţa energiei electrice în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, precum și monitorizarea realizării măsurilor respective se efectuează de Comisia pentru situaţii excepţionale  (în continuare - Comisia), care, în acest scop, exercită atribuţiile stabilite în prezentul Regulament, în special în Capitolul III.

# Comisia pentru situaţii excepţionale

- În legătură cu asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică Comisia are următoarele atribuţii:

- examinează, în termen de 12 ore, sesizările unui operator al sistemului de transport privind apariţia unei situaţii şi constată apariţia situaţiei excepţionale dacă se confirmă existenţa condiţiilor aferente;

- preia, în cazul constatării situaţiei excepţionale, atribuţiile privind gestionarea generală a situaţiei excepţionale, în special, atribuţiile privind coordonarea acţiunilor stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice, care urmează să fie întreprinse de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, de către alte autorităţi şi organe ale administraţiei publice centrale, de către alte autorităţi publice, de către întreprinderile electroenergetice, precum şi de către alţi participanţi la piaţa energiei electrice;

- analizează caracterul, cauzele şi consecinţele situaţiilor excepţionale, eficacitatea măsurilor întreprinse pentru asigurarea aprovizionării cu energie electrică, a măsurilor întreprinse pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, precum şi analizează alte informaţii relevante;

- monitorizează modul de îndeplinire de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, de către alte autorităţi şi organe ale administraţiei publice centrale, de către alte autorităţi publice, de către întreprinderile electroenergetice, precum şi de către alţi participanţi la piaţa energiei electrice a măsurilor stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii  excepţionale pe piaţa energiei electrice în scopul prevenirii apariţiei de situaţii excepţionale, al sporirii gradului de protecţie al SE şi al asigurării aprovizionării consumatorilor cu energie electrică;

- adoptă decizii cu privire la aplicarea unor măsuri de urgenţă ce nu sunt stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice, pentru lichidarea avariilor în SE şi pentru asigurarea protecţiei populaţiei şi a patrimoniului.

- Atribuţiile descrise în prezentul Regulament se îndeplinesc de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova creată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 cu privire la Comisia privind Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

# Aspecte generale şi riscuri asociate aprovizionării cu energie electrică

- Securitatea aprovizionării  cu energie electrică este  asociată cu posibilitatea producerii unor evenimente sau procese ce pot duce la apariţia de perturbări în funcţionarea normală a SE, care  afectează aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, inclusiv a organelor şi instituţiilor statului, a agenților economici, a altor consumatori noncasnici, precum şi a consumatorilor casnici, astfel fiind afectată securitatea economică a ţării.

- Securitatea aprovizionării cu energie electrică este strâns legată de orice acţiune sau inacţiune a oricărui participant la piaţă energiei electrice: producător, operator al sistemului de transport sau de distribuţie, furnizor sau consumator de energie electrică şi depinde, fără a se limita, de următorii factori:

- securitatea SE;

- accesul la resursele energetice primare;

- răspunsul la cererea de  energie electrică (securitatea ofertei);

- securitatea transportului energiei electrice;

- securitatea distribuţiei energiei electrice;

- securitatea furnizării energiei electrice;

- stabilitatea preţurilor pentru resursele energetice primare şi pentru energia electrică;

- securitatea plăţilor şi a veniturilor producătorilor, ale operatorilor de sistem, precum şi ale furnizorilor.

- În conformitate cu prezentul Regulament, securitatea aprovizionării cu energie electrică implică capacitatea SE de a livra energie electrică la punctele de consum ale consumatorilor finali cu respectarea indicatorilor de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă.

- Este necesară asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică atît  pe termen scurt, precum şi pe termen lung.

- Securitatea aprovizionării cu energie electrică pe termen scurt se referă la livrarea efectivă a energiei electrice și implică fiabilitatea operațională a SE în ansamblu și a elementelor acestuia, inclusiv capacitatea de a depăși eșecurile pe termen scurt ale elementelor SE.

- Asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică pe termen scurt poate fi realizată cu ajutorul a trei elemente de bază: dezvoltarea capacităţii adecvate de producere, prestarea serviciilor de sistem şi asigurarea echilibrului între cerere și oferta în mod continuu.

- Securitatea aprovizionării cu energie electrică pe termen lung poate fi asigurată cu ajutorul a trei elemente de bază: accesul la combustibilii primari, adecvanţa SE și adecvanţa pieței energiei electrice.

- Accesul la combustibilii primari reprezintă o condiţie cheie pentru ca producătorii de energie electrică să dispună de posibilitatea reală de a alege în mod liber sursele de energie primară, la prețuri rezonabile.

- Adecvanţa producerii energiei electrice vizează asigurarea existenţei  unor capacităţi suficiente de producere a energiei electrice şi/sau a unor capacităţi suficiente şi sigure de import al energiei electrice pentru a satisface cererea în ambele perioade de sarcină: de bază și de vârf. Este important de menționat faptul că potențialul de import trebuie să fie întotdeauna luat în considerare atunci când se analizează adecvanţa capacității de producere a energiei electrice, deoarece asigurarea în mod suficient doar a capacităţilor naţionale de producere a energiei electrice nu este cea mai eficientă și rezonabilă soluție. Mai mult, luând în consideraţie mărimea pieței energiei electrice din Republica Moldova şi posibilitatea dezvoltării piețelor regionale, asigurarea de capacitați suficiente de import al energiei electrice nu este de neglijat.

- Adecvanţa rețelelor electrice vizează asigurarea disponibilităţii reţelelor electrice, inclusiv a interconexiunilor, pentru a satisface cererea de putere şi de energie electrică.

- Adecvanţa pieței energiei electrice vizează capacitatea pieței energiei electrice de a asigura şi facilita legătura între producători, furnizori și consumatorii de energie electrică. Adecvanţa pieţei energiei electrice depinde în mod direct de realizarea corespunzătoare a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care creează cadrul  corespunzător pentru funcționarea normală  a acesteia.

- Evenimentele sau procesele care pot afecta negativ securitatea aprovizionării cu energie electrică și constituie riscurile asociate acesteia, pot fi structurate în patru  grupe principale, după cum urmează:

a) riscuri tehnice, care sunt generate de lipsa investiţiilor necesare pentru dezvoltarea şi  renovarea  centralelor electrice si a reţelelor electrice, inclusiv a interconexiunilor;

b) riscuri economice, care sunt generate de dezechilibrul dintre cererea şi oferta energiei electrice, care se datorează pieţei energiei electrice inadecvate, activităţilor comerciale subdezvoltate, instabilității preţurilor, lipsei de investiţii, instabilității şi nesiguranţei veniturilor participanţilor la piața energiei electrice, etc.;

c) riscuri politice, care decurg din tensiunile politice între ţări şi deficienţele sistemelor de reglementare, care sunt determinate de presiunile exercitate de unii participanți la piața energiei electrice prin anumite pârghii legate de rivalităţi geopolitice, de monopol, de preţ, de cantitate şi de calitate,  etc.;

d) riscuri fizice şi de mediu, care pot decurge din conflicte armate, terorism, dezastre naturale, accidente, condiţii climaterice nefavorabile, etc.

- Riscurile asociate securității  aprovizionării cu energie electrică  prezintă o serie de caracteristici generale, după cum urmează:

- riscul este o realitate cu care se confruntă orice economie dependentă de resurse energetice externe, indiferent de gradul său de dezvoltare;

- orice participant la procesele şi circuitele economice, indiferent de anvergura activităţii sale, se confruntă cu anumite riscuri pe care trebuie să fie capabil să le gestioneze;

- odată ce se materializează, riscul poate produce pagube atât de natură economică, precum şi de natura financiară;

- riscul are o acţiune ireversibilă, în sensul în care efectele sale, odată produse, nu mai pot fi înlăturate decât cu măsuri şi cheltuieli suplimentare, deseori costisitoare;

- riscul impune efectuarea de  analiză permanentă, luarea de măsuri preventive şi alocarea de mijloace necesare pentru prevenirea şi combaterea lui.

- La identificarea şi  evaluarea riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică este necesar de a lua în calcul dependenţele, interdependenţele şi interacţiunile de pe piețele energiei electrice naţionale şi regionale, dintre actori, dintre pieţe, dar şi dintre actori, resurse şi pieţe. Aceste riscuri pot fi externe şi interne.

- Riscurilor externe, care sunt asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, le pot fi atribuite următoarele caracteristici specifice:

a) limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din import pe una sau mai multe direcţii, din diferite motive politice, economice sau fizice;

b) defecţiuni în reţelele electrice de transport ale ţărilor vecine prin care se importă energia electrică în Republica Moldova;

c) limitarea sau sistarea furnizării energiei electrice din import în anumite perioade de timp din cauza lipsei de combustibili sau în cazul apariţiei unor condiţii meteo extreme ce duc la majorare semnificativă a cererii de energie electrică, în special  în perioada de vârf a consumului de energie electrica;

d) sistarea furnizării gazelor naturale din import, care poate duce la stoparea sau limitarea producerii energiei electrice la centralele electrice locale.

- Riscurilor interne, care sunt asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, le pot fi atribuite următoarele caracteristici specifice:

a) sistarea furnizării energiei electrice de la centrala electrică amplasata pe malul stâng al Nistrului (CERS Moldovenească) din  motive politice, economice sau tehnice, din lipsă de combustibili, etc;

b) defecţiunile tehnice în reţelele electrice de transport amplasate pe malul stîng al Nistrului prin care se transportă energia electrică de la CERS Moldovenească şi din import din Ucraina;

c) defecţiuni în reţelele electrice de transport, amplasate pe malul drept al Nistrului;

d) defecţiuni în reţelele electrice de distribuţie, amplasate pe malul drept al Nistrului;

e) sistarea livrării energiei electrice de la centralele electrice amplasate pe malul drept al Nistrului, din motive tehnice sau economice, din lipsa de combustibili, etc;

f) perturbări majore în SE, inclusiv prin rămânerea fără tensiune a unei zone sau a întregului SE sau dezechilibrarea SE.

- În funcție  de situaţia creată în SE,  riscurile pot fi grupate în următoarele categorii, după cum urmează:

- Starea normală de funcţionare a SE, care se caracterizează prin faptul că, în pofida unor ameninţări, SE se află într-o stare sigură de funcţionare, în care se menţin parametrii normali de funcţionare şi se asigură aprovizionarea continuă şi fiabilă a consumatorilor cu energie electrică în orice perioadă de timp.

2)  Situaţia ( N-1), care se caracterizează prin faptul că, în pofida apariţiei  unei contingenţe ordinare, elementele rămase în funcțiune ale reţelelor electrice de transport sunt capabile să facă faţă situației noi, create de aceasta, fără a încălca limitele de siguranță operațională a SE şi fără a prejudicia asigurarea aprovizionării cu energie electrică. Criteriul (N-1) se consideră menţinut în cazul în care contingenţa apărută nu duce la:

a) întreruperi în alimentarea consumatorilor cu energie electrică;

- trecerea într-un regim staţionar de funcţionare, în care există depăşiri ale limitelor admisibile ale curentului şi ale tensiunii, fapt ce cauzează deteriorări de echipamente;

- trecerea într-un regim staţionar de funcţionare în care valorile tensiunii nu se încadrează în limitele admisibile;

- depăşiri ale limitelor admisibile ale puterii de scurtcircuit în noduri;

e) pierderea stabilităţii SE;

f) declanşarea altor echipamente din reţelele electrice de transport, cu excepţia celor care se declanşează prin automatizări prevăzute special împotriva extinderii unei avarii în situaţia respectivă;

g) pierderea caracterului unitar al SE.

3) Starea de  alertă, care se caracterizează prin faptul că SE se află în limitele de siguranță operațională însă în SE a fost detectată o contingenţă de excepţie, iar, în cazul declanşării acesteia, acţiunile de remediere  disponibile nu sunt suficiente pentru a menține starea normală de funcţionare a SE.

Pentru starea de alertă sunt caracteristice şi cazurile în care este posibilă apariţia unor limitări în livrarea energiei electrice din import sau de la producătorii locali.  În cazul stării de alertă, SE este în măsură să asigure, în general, aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, excepţie fiind unele cazuri de limitare la nivel local sau întreruperi în aprovizionarea cu energie electrică a unor consumatori finali, pe anumite intervale de timp.

4) Starea de urgență, care se caracterizează prin faptul că, în urma apariţiei unei contingenţe de urgenţă, limitele de siguranţă operaţională a SE sunt încălcate, iar cel puţin un parametru operațional se află în afara limitelor respective.

Pentru starea de urgenţă este caracteristică şi situaţia în care livrarea energiei electrice din import sau de la producătorii locali este limitată semnificativ sau chiar întreruptă. În această situaţie SE nu este în măsură să asigure aprovizionarea tuturor consumatorilor cu energiei electrică şi, respectiv, livrarea energiei electrice anumitor categorii de consumatori finali este limitată sau întreruptă pe anumite perioade de timp.

5)  Starea de colaps (blackout), care se caracterizează prin faptul că funcţionarea parţială sau totală a SE nu mai poate fi asigurată. În această situaţie se întrerupe livrarea energiei electrice consumatorilor finali dintr-o zonă a SE sau din SE în întregime.

- În funcţie de durata de timp, riscurile asociate securității aprovizionării cu energie electrică  pot fi clasificate după cum urmează:

a)  Pe termen scurt. În această categorie se încadrează riscurile la apariţia cărora SE poate opera astfel încât să fie evitate pierderea sarcinii de energie electrică sau provocările cauzate de suprasolicitarea componentelor SE în afara limitelor admisibile. În categoria respectivă pot fi încadrate perturbaţiile bruşte, cum ar fi scurt circuitul în liniile electrice, pierderea componentelor critice ale SE, etc.

Din aceeaşi categorie fac parte şi evenimentele la apariţia cărora SE este capabil să facă faţă dezechilibrelor cauzate de diferenţele dintre prognoza şi producerea efectivă (importul efectiv) în timp real, care apar din trei motive principale, precum:

- întreruperile planificate şi neplanificate ale componentelor SE, utilizate pentru producerea şi transportul energiei electrice;

-  cereri fluctuante de energie electrică de la oră la oră, zi de zi şi de la un sezon la altul;

- existenţa de resurse energetice variabile, care fluctuează pe parcursul zilei şi de la sezon la sezon, fiind  mai puţin previzibile şi mai dificil de prognozat, mai ales pentru intervale de timp mai lungi (spre exemplu energia produsă din surse regenerabile).

b) Pe termen mediu. Riscurile pe termen mediu sunt acele ameninţări care pot afecta SE în cadrul ciclului său de investiţii, adică în intervalul de timp în cadrul căruia o schimbare completă a SE sau a unor elemente ale SE nu este fezabilă şi nu se realizează, iar acest fapt în viitor poate afecta securitatea aprovizionării cu energie electrică.

c) Pe termen lung. Din categoria menţionată fac parte potenţialele solicitări pe termen lung care pot împiedica alegerea în mod liber a surselor de energie primară şi a surselor de energie electrică, la preţuri rezonabile, sau care pot duce la renunţarea utilizării/implementării unor tipuri de tehnologii mai eficiente în raport cu cele existente, etc. Riscurile din această categorie implică o abordare complexă a problemei securităţii aprovizionării cu energia electrică, cu luarea în considerare a diferitor circumstanţe, cum ar fi, de exemplu, necesitatea integrării pieţei energiei electrice naţionale într-o piaţă a energiei electrice regională.

- În legătură cu identificarea și evaluarea riscurilor urmează să fie luate în consideraţie toate circumstanţele naționale și regionale relevante pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică și, în special:

a) caracteristica SE;

b) mărimea şi modul de funcţionare a pieței energiei electrice;

c) nivelul cererii și capacitățile interne și externe de a satisface cererea de consum, luând în considerație factorul sezonier și perioadele de consum - de bază și de vârf a consumului;

d) configurația și capacitatea rețelelor electrice de transport şi starea de exploatare a acestora;

e) interconexiunile existente, capacităţile maxime de interconexiune pe fiecare direcţie de import/export la frontiera ţării;

f) planurile preconizate de construcţie a interconexiunilor noi şi/sau de majorare a capacităţii interconexiunilor existente;

g)  fluxurile de  energie electrică reale, inclusiv fluxurile transfrontaliere;

h) planurile de implementare a proiectelor care sunt în măsură să influențeze pozitiv securitatea aprovizionării cu energie electrică;

i) capacitățile locale de producere a energiei electrice existente şi cele planificate de a fi construite, dependenţa acestora de combustibilii necesari pentru producerea energiei;

j) analiza indicatorilor de calitate a serviciului de transport şi de distribuţie, determinaţi în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, aprobat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, precum şi a factorilor care pot influența indicatorii respectivi;

k) alte aspecte  legate de securitatea aprovizionării cu energie electrică.

- Suplimentar celor menţionate în pct. 30, trebuie să fie identificate şi analizate cazurile și scenariile de creștere bruscă a cererii de energie electrică, de limitări sau de întreruperi în aprovizionare cu energie electrică, ținându-se cont de experiențele anterioare, de situaţiile descrise în pct. 26 - 27, de datele statistice aferente, de probabilitatea și durata  survenirii  unor astfel de evenimente, de factorul sezonier, etc.

- În legătură cu interconexiunile și tranzacţiile transfrontaliere de energie electrică, la identificarea şi evaluarea riscurilor se impune identificarea măsurilor reciproce de acţiune și de corelare a riscurilor cu operatorii sistemelor de transport din țările vecine, din ţările parte a Comunităţii Energetice.

- În procesul identificării şi al evaluării riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică este imperativă determinarea nivelului şi a posibilelor consecințe ale acestora, precum şi identificarea măsurilor necesare pentru reducerea numărului şi/sau a consecinţelor riscurilor respective. În acest sens urmează a fi analizate următoarele aspecte:

a) impactul evenimentelor de securitate specifice SE;

b) nivelul de risc specific unor de astfel de evenimente;

c) măsurile posibile care ar putea reduce numărul şi/sau consecinţele riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, precum şi costurile aferente.

- Faptul expunerii la riscul asociat securităţii aprovizionării cu energie electrică se evaluează de către fiecare participant la piaţa angro a energiei electrice, în parte, iar, la nivel naţional, identificarea şi evaluarea riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică se efectuează de către organul central de specialitate în domeniul energeticii, prin intermediul operatorului sistemului de transport, care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic.

- În legătură cu identificarea şi evaluarea riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii colaborează cu Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică, cu alte autorități şi organe ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi publice, cu întreprinderile electroenergetice, cu consumatorii mari, precum şi cu organizaţiile care promovează interesele consumatorilor, care sunt obligate, la solicitarea acestuia, să prezinte toate informațiile necesare pentru evaluarea şi identificare riscurilor.

- La identificarea şi evaluarea riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii trebuie să țină cont şi de prevederile planurilor de dezvoltare a reţelelor electrice de transport pentru 10 ani şi ale planurilor de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie pentru 3  ani, elaborate de operatorii de sistem şi aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, de progresele înregistrate în legătură cu efectuarea investițiilor necesare în SE, precum şi de dificultățile specifice ale SE.

- La identificarea şi evaluarea riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii trebuie să ia în consideraţie existenţa congestiilor în reţelele electrice de transport, precum şi capacitatea reţelelor electrice  de a adapta fluxurile de energie electrică în cazul unui scenariu care implică afectarea infrastructurii de import al energiei electrice.

- Identificarea şi evaluarea riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică se efectuează de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii o dată la 2 ani, până la data de 30 septembrie a anului în cauză, iar rezultatele se iau în consideraţie la elaborarea Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice.

# Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice

- În baza rezultatelor obţinute urmare a analizei ample a situaţiei existente în SE, a situației create pe piaţa energiei electrice şi, după caz, pe pieţele energiei electrice regionale, a rezultatelor obţinute urmare a identificării şi evaluării riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice. Planul respectiv urmează a fi elaborat de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, cu asistenţa operatorului sistemului de transport, care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic şi în baza informaţiei prezentate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

- Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice trebuie să reflecte soluţii pentru reducerea riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică, precum şi pentru restabilirea situaţiei normale de funcţionare a SE în cazul apariţiei unor situaţii excepţionale, iar la elaborarea acestuia urmează să fie respectate următoarele obiective:

- promovarea şi atragerea investiţiilor în dezvoltarea noilor capacităţi de producere a energiei electrice astfel încât să fie asigurată diversificarea resurselor energetice;

- promovarea şi atragerea investiţiilor în dezvoltarea reţelelor electrice de transport, inclusiv a interconexiunilor şi crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea şi funcţionarea sigură, fiabilă şi durabilă a SE;

- creşterea eficienţei energetice a SE, inclusiv prin facilitarea implementării unor procese şi echipamente de economisire a energiei electrice, consolidarea structurii de producţie publică şi reducerea ponderii de tehnologii mari consumatoare de energie electrică;

- reducerea efectelor pe termen lung a creșterii cererii de energie electrică;

- creşterea ponderii energiei electrice din surse regenerabile în cadrul aprovizionării cu energie electrică;

- menţinerea unui echilibru rezonabil între costurile investiţiilor în infrastructura electroenergetică şi avantajele pentru consumatorii finali;

- crearea de condiţii favorabile pentru a se asigura că cererea internă de energie electrică  este satisfăcută, iar aprovizionarea cu energie electrică se efectuează în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă;

- crearea condiţiilor necesare pentru ca piaţa energiei electrice să fie funcţională şi competitivă;

- crearea premiselor necesare pentru integrarea pieţei energiei electrice în piaţa regională, cu accent pe consolidarea poziţiei Republicii Moldova ca ţară de tranzit în domeniul energiei electrice.

- Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice trebuie să conţină, fără a se limita, date şi informaţii cu privire la:

- situaţia existentă pe piaţa energiei electrice şi cu privire la starea SE, cu utilizarea indicatorilor cheie în acest sens;

- interconexiunile existente şi cele planificate de a fi dezvoltate pentru diversificarea direcţiilor şi a surselor de energie necesare pentru  asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică;

- rezultatele obţinute urmare a identificării şi evaluării riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică şi cu privire la soluțiile propuse pentru depășirea acestora;

- rolul şi responsabilităţile autorităţilor de resort, ale operatorului sistemului de transport, ale altor întreprinderi electroenergetice, inclusiv obligaţiile de serviciu public impuse acestora, precum şi rolul şi responsabilităţile altor participanţi la piaţa energiei electrice în legătură cu prevenirea apariţiei situaţiilor excepţionale şi, ulterior, în cazul apariţiei acestora;

- măsurile preventive ce urmează a fi întreprinse pentru a evita apariţia situaţiilor excepţionale, inclusiv cele ce se referă la:

- dezvoltarea capacităţilor de producere, de transport şi/sau de distribuţie a energiei electrice;

- siguranța exploatării reţelelor electrice;

- sporirea flexibilităţii SE, a producerii energiei electrice, inclusiv a producerii energiei electrice din surse regenerabile, precum şi referitor la sporirea flexibilităţii importului energiei electrice atât din est, precum şi din vest;

- reducerea obligatorie a cererii de energie electrică, inclusiv informaţiile ce se referă la utilizarea obligatorie a surselor de rezervă de producere a energiei electrice şi la facilitarea şi utilizarea contractelor întreruptibile de aprovizionare cu energie electrică;

- măsuri de creştere a eficienţei energetice şi de extindere a utilizării energiei din surse regenerabile;

- măsurile aferente menţinerii şi utilizării stocurilor de combustibili alternativi, necesari pentru producerea energiei electrice în situaţii excepţionale, măsurile aferente  diversificării direcţiilor și a surselor de aprovizionare cu combustibili alternativi utilizaţi pentru producerea energiei electrice;

- modul şi cazurile în care urmează să fie limitată sau chiar sistată livrarea energiei electrice unor categorii de consumatori în cazul apariției situaților excepţionale;

- alte măsuri de urgenţă, ce urmează a fi întreprinse în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale;

- categoriile de consumatori în raport cu care, în cazul apariției situațiilor excepționale, urmează să fie întreprinse măsurile necesare pentru menținerea aprovizionării cu energie electrică, cu condiţia existenței posibilităților tehnice;

- mecanismele care urmează să fie utilizate în cadrul colaborării cu ţările vecine sau cu alte ţări, care sunt parte a Comunităţii Energetice, inclusiv în contextul întocmirii și punerii în aplicare a Planurilor comune de acțiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice.

- La identificarea şi elaborarea măsurilor ce urmează a fi descrise în Planul de acțiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice, trebuie să se ia în considerare impactul economic, eficacitatea și eficiența acestora, efectele asupra funcționării pieței energiei electrice, precum şi impactul asupra mediului și asupra consumatorilor de energie electrică. Astfel, urmează să fie acordată prioritate măsurilor preventive ce se bazează pe mecanisme de piață, care nu creează sarcini inutile, nerealizabile pentru întreprinderile electroenergetice şi care nu afectează în mod negativ modul de funcționare a pieței energiei electrice.

- La elaborarea Planului de acțiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice, în special în legătură cu măsurile care vizează infrastructura electroenergetică, urmează să fie luate în consideraţie planurile de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru 10 ani şi planurile de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie pentru 3 ani.

- Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice  trebuie să îndeplinească obiectivele stabilite în Legea cu privire la energie electrică,  precum şi să asigure faptul că întreprinderile electroenergetice și consumatorii de energie electrică vor avea, în limitele posibilităţilor tehnice, suficient timp pentru a reacționa la situația excepțională ce a survenit pe piața energiei electrice.

- La elaborarea Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice trebuie să se ţină cont de nivelurile de criză descrise în pct. 29, precum şi de faptul că în Planul respectiv pot fi introduse măsurile care îndeplinesc următoarele condiţii:

- să nu fie introduse măsuri de restricționare a fluxurilor de energie electrică pe piaţa energie electrice;

- să nu fie pusă în pericol sau să nu fie afectată în mod grav aprovizionarea cu energie electrică în țările vecine sau într-o altă ţară parte a Comunităţii Energetice;

- să fie menţinute condiţiile de acordare a accesului la reţelele electrice pentru realizarea schimburilor transfrontaliere de energie electrică, stabilite prin Legea cu privire la energia electrică, în măsura posibilităţilor tehnice şi în limitele cerinţelor de siguranţă a SE.

- Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice  se aprobă de către Guvern, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina web oficială a organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.

- În contextul prevederilor pct. 8, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii participă, în colaborare cu autorităţile de resort din alte ţări care sunt parte a Comunităţii Energetice, la elaborarea de Planuri comune de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice.

- Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice se actualizează la fiecare doi ani, dacă împrejurările nu necesită o actualizare mai frecventă și reflectă versiunea actualizată a evaluării riscurilor asociate securităţii aprovizionării cu energie electrică.

# Situaţia excepţională şi obligaţiile părţilor implicate

- Apariţia unei situaţii excepţionale se constată de Comisie, la sesizarea unui operator al sistemului de transport, în modul stabilit în prezentul Regulament. Comisia poate fi sesizată pentru constatarea apariţiei unei situaţii excepţionale şi de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.

- În cazul în care un operator al sistemului de transport constată că există premise sau date concrete cu privire la apariția unor evenimente, din cele enumerate în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice, acesta este obligat să notifice despre acest fapt Comisia şi organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi să le prezinte acestora toată informația pe care o deţine cu privire la situația creată și cu privire la eventualele măsuri întreprinse  pentru prevenirea sau reducerea riscurilor apărute..

- În cazul în care, la apariția situaţiei excepţionale, este necesară intervenţia fără întârziere a operatorului sistemului de transport sau a operatorului sistemului de distribuţie, operatorul de sistem respectiv urmează să întreprindă măsurile necesare conform Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice până la finalizarea de către Comisie a verificării condiţiilor privind existenţa unei situaţii excepţionale.

- Comisia sesizată în conformitate cu pct. 49 este obligată să verifice, în termen de 12 ore, dacă sunt îndeplinite condiţiile privind existenţa situaţiilor excepţionale şi, dacă acestea se confirmă, constată existenţa situaţiei excepţionale.

- Dacă după verificare, Comisia decide că pe piaţa energiei electrice nu există situaţie excepţională, aceasta informează operatorul sistemului de transport respectiv și organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii despre acest fapt, iar operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie sunt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite.

- În cazul constatării de către Comisie a existenţei unei situaţii excepţionale, toate acțiunile ce urmează a fi întreprinse în acest context de către întreprinderile electroenergetice, în special de către operatorii sistemelor de transport, de către alţi participanţi la piaţa energiei electrice, precum şi de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, de către alte autorităţi sau organe ale administraţiei publice, ale altor autorităţi publice, se coordonează de către Comisie în conformitate cu prezentul Regulament şi Planul de acţiuni pentru situații excepţionale pe piața energiei electrice.

- O dată cu constatarea apariţiei situației excepţionale, Comisia solicită operatorului sistemului de transport, care deţine licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic (în continuare operatorul sistemului de transport responsabil), să-şi preia funcţiile stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice şi să dea indicaţii corespunzătoare întreprinderilor electroenergetice, precum şi altor participanţi la piaţa energiei electrice.

- Operatorul sistemului de transport responsabil anunţă producătorii, operatorii sistemelor de distribuţie şi furnizorii în legătură cu apariţia situaţiilor excepţionale şi dispune, în funcţie de situaţie, întreprinderea măsurilor stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice.

- Pe perioada existenţei situaţiei excepţionale, Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice este documentul operativ de lucru al Comisiei, precum şi al întreprinderilor electroenergetice, al altor participanţi la piaţa energiei electrice, al organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, al altor autorităţi sau organe ale administraţiei publice, precum şi al altor autorităţi publice.

- Măsurile întreprinse de părţile implicate în conformitate cu Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice sunt obligatorii şi prevalează în raport cu planurile proprii ale întreprinderilor electroenergetice, cu prevederile contractuale şi actele legislative şi normative în domeniu.

- Pe perioada existenţei situaţiei excepţionale Comisia adoptă, la necesitate, inclusiv în legătură cu lichidarea avariilor în sistemul electroenergetic şi în legătură cu asigurarea protecţiei populaţiei şi a patrimoniului, decizii cu privire la aplicarea unor măsuri de urgenţă ce nu sunt stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice, în conformitate cu prevederile pct. 10, lit. e).

- Întreprinderile electroenergetice, autorităţile şi organele administrației publice centrale, alte autorităţi publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare, stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice, precum şi în deciziile Comisiei, la indicaţia Comisiei, a operatorului sistemului de transport responsabil, şi, respectiv, a organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.

- Pe perioada existenţei situaţiei excepţionale, operatorul sistemului de transport responsabil prezintă zilnic, până la orele 18.00, Comisiei şi organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, informaţii cu privire la măsurile întreprinse de acesta, de alți operatori de sistem, de alte întreprinderi electroenergetice, precum şi de alţi participanţi la piaţa energiei electrice în conformitate cu Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice. Producătorii de energie electrică, operatorii de sistem, furnizorii, precum şi alţi participanţi la piaţa energie electrice sunt obligaţi să colaboreze cu operatorul sistemului de transport responsabil şi să-i prezinte, fără întârziere, toate informaţiile solicitate.

- Pe perioada existenţei situaţiilor excepţionale organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii comunică zilnic, până la orele 18.00, Comisiei informaţii cu privire la măsurile întreprinse de acesta şi de autorităţile sau organele administraţiei publice centrale, de alte autorităţi publice în conformitate cu Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice. Autorităţile şi organele administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice sunt obligate să colaboreze cu organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi să-i prezinte, fără întârziere, informaţiile solicitate.

- Pe perioada existenţei situaţiilor excepţionale consumatorii finali în raport cu care potrivit Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa energiei electrice pot fi aplicate măsurile de deconectare sau de limitare a livrării energiei electrice, au obligaţia să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura siguranţa echipamentelor, a utilajelor şi a instalaţiilor lor şi, după caz, să treacă la utilizarea surselor de rezervă de combustibili alternativi.

- La dispariţia cauzelor care au determinat apariţia situaţiei excepţionale, operatorul sistemului de transport responsabil este obligat să notifice imediat Comisia în legătură cu aceasta. Comisia, în termen de cel mult 12 ore, verifică şi constată încetarea situaţiei excepţionale şi notifică despre acest fapt organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.

- După încetarea situaţiei excepţionale, operatorii  de sistem, precum şi alţi participanţi la piaţa energiei electrice sunt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite.

- Dacă situaţia excepțională nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor stabilite la nivel naţional, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii comunică acest fapt preşedintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării Comunităţii Energetice, pentru a fi convocată o şedinţă a Grupului de coordonare în vederea examinării situaţiei şi, după caz, în vederea acordării asistenţei Republicii Moldova, în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel naţional, pentru a face faţă situaţiei excepţionale.

# Monitorizarea securităţii aprovizionării cu energie electrică

- În conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică, funcţia de  monitorizare a securității aprovizionării cu energie electrice se asigură de către Guvern, prin intermediul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii şi în cooperare cu ANRE.

- Monitorizarea securităţii aprovizionării consumatorilor cu energie electrică vizează  în special:

- acoperirea balanţei dintre cerere şi ofertă pe piaţa energiei electrice;

- nivelul cererii prognozate de energie electrică şi sursele disponibile de acoperirea a cererii;

- îndeplinirea măsurilor de acoperire a sarcinii de vârf şi a deficitului în furnizarea energiei electrice în cazul în care unul sau mai mulţi furnizori nu sunt disponibili sau sunt în imposibilitate de a furniza cantităţile necesare de energie electrică, inclusiv în cazul apariţiei de situaţii excepţionale;

- capacităţile suplimentare ale centralelor electrice, ale reţelelor electrice de transport, inclusiv ale interconexiunilor construite, aflate în construcţie sau planificate de a fi construite;

- gradul de interconectare al SE cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine, precum şi al altor ţări care sunt parte a Comunităţii Energetice;

- calitatea şi nivelul de întreţinere a reţelelor electrice, securitatea exploatării acestora;

- contractele noi de procurare a energiei electrice din import  pe termen lung şi scurt.

- O dată la doi ani, până pe data de 31 iulie, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii întocmeşte un raport de monitorizare privind securitatea  aprovizionării cu energie electrică, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi pe pagina web oficială a organului central de specialitate al administraţie publice în domeniul energeticii. Raportul menţionat se prezintă Secretariatului Comunităţii Energetice şi trebuie să conţină informaţii cu privire la: rezultatele monitorizării aspectelor indicate la pct. 68, măsurile întreprinse sau planificate pentru soluţionarea problemelor aferente, capacitatea SE de a satisface cererea existentă, prognoza consumului de energie electrică, precum şi informaţii referitoare la:

- securitatea exploatării reţelelor electrice;

- balanţa energetică anuală de perspectivă și pe termen lung, pentru 15 ani;

- perspectivele securităţii aprovizionării cu energie electrică pentru perioadă de 5–15 ani;

- proiectele de investiţii privind construcţia şi punerea în funcţiune a interconexiunilor noi, cel puţin pentru următorii 5 ani, elaborate de operatorul sistemului de transport, precum şi de alte părţi;

- măsurile adoptate, în temeiul Legii cu privire la energia electrică, privind îndeplinirea serviciului universal şi a furnizării de ultimă opțiune, precum şi efectul posibil al acestora asupra concurenţei de pe piaţa energiei electrice naţională şi regională;

- La întocmirea raportului de monitorizare privind securitatea  aprovizionării cu energie electrică, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiei de monitorizare, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii colaborează cu operatorii de sistem şi cu alte întreprinderi electroenergetice, cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, cu organele administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi cu alte autorităţi publice şi solicită prezentarea informaţiilor necesare, asigurând nedivulgarea informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată.

- Întreprinderile electroenergetice sunt obligate să reflecte în rapoartele anuale de activitate, fără a se limita, informaţii cu privire la măsurile întreprinse pentru a contribui la asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică, situațiile excepționale care au avut loc pe parcursul anului, cauza apariției, durata, consecințele și măsurile aplicate.

- Dispoziţii finale şi tranzitorii

- În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii va înainta Guvernului propuneri privind modificarea Hotărîrii de Guvern nr. 1340 din 04.12.2001 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova (Monitorul Oficial, 2001, nr. 150-151, art. 1387).