Analiza preliminară a Impactului de Reglementare

| Titlul analizei impactului | Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale |
| --- | --- |
| Data: | 24.11.2017 |
| Autoritatea administraţiei publice autor: | Ministerul Economiei şi Infrastructurii |
| Subdiviziunea: |  |
| Persoana responsabilă şi informaţia de contact: |  |
| Componentele analizei impactului de reglementare |  |
| 1. Stabilirea complexităţii analizei impactului de reglementare |  |
| Criteriul | Punctajul (de la 1 la 3) |
| Nivelul de interes public faţă de intervenţia propusă | 2 |
| Gradul de inovaţie al intervenţiei propuse | 2 |
| Mărimea potenţialelor impacturi ale iniţiativei propuse | 1 |
| TOTAL | 5 |

1. Argumentarea/descifrarea succintă a punctajului atribuit:

Intervenția dată nu necesită o analiză complexă.

- 2 - nivel de interes public mediu, deoarece Proiectul Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale, precum şi Proiectul Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale vizează, în principal, operatorii de sistem şi mai puţin producătorii, furnizorii şi alţi participanţi la piaţa gazelor naturale.

- 2 - Proiectul Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale, precum şi Proiectul Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale desfăşoară principiile stabilite în Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale.

- 1 – cazurile în care apariţia unei situaţii excepţionale poate afecta întregul sector al gazelor naturale sunt relativ rare. Totodată, Proiectele celor două acte normative stabilesc măsuri şi obligaţii în sarcina participanţilor la piaţa gazelor naturale, precum şi a autorităţilor de resort pentru a preveni şi, respectiv, pentru a înlătura consecinţele situaţiilor excepţionale.

2. Definirea problemei

2.1. Descrierea situaţiei existente şi a cadrului legislativ care reglementează securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

Principiile de bază privind asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale sunt stabilite în Legea nr. 108 din 27 mai 2016 cu privire la gazele naturale, care transpune între altele Directiva nr. 2004/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

Astfel, în conformitate cu art. 4 coroborat cu art. 103 - 108, responsabil pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale este Guvernul, care urmează să aprobe Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, să numească membrii Comisie pentru situaţii excepţionale, precum şi să monitorizeze, prin intermediul Ministerului Economiei şi Infrastructurii (în continuare - MEI), măsurile întreprinse în acest sens.

Legea cu privire la gazele naturale stipulează în mod expres faptul că cele două acte normative se elaborează de MEI şi trebuie să conţină măsuri neechivoce, transparente şi nediscriminatorii, care nu afectează concurenţa şi funcţionarea pieţei gazelor naturale decât în cazuri justificate.

De asemenea, în art. 103 din Legea nr. 108/27.05.2016 sunt stabilite conţinutul şi principiile de reglementare ale Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale, iar, în art. 103, alin. (5) şi (6), Legea cu privire la gazele naturale stipulează în mod expres că Regulamentul menţionat trebuie să se bazeze, în primul rând, pe mecanismele de piaţă, iar la elaborarea acestuia trebuie să se ţină cont de impactul economic şi de eficienţa măsurilor care trebuie să fie întreprinse, de impactul acestora asupra funcţionării pieţei gazelor naturale, asupra mediului şi consumatorilor, precum şi de planurile de dezvoltare a reţelelor de gaze naturale pentru 10 ani, elaborate de operatorii sistemelor de transport.

În articolul 104 din Legea cu privire la gazele naturale sunt descrise principiile de reglementare ale Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale. Totodată, norma menţionată stipulează în mod neechivoc că elaborarea Planului de acţiuni respectiv este de competenţa MEI, care trebuie să ţină cont de:

- existenţa capacităţii depozitelor de stocare şi a volumului necesar de gaze naturale în acestea, precum şi de existenţa investiţiilor necesare pentru asigurarea capacităţii depozitelor de stocare în situaţii excepţionale;

- capacitatea de extracţie din depozitele de stocare;

c) necesitatea asigurării de către operatorii sistemelor de transport a capacităţii reţelelor de transport al gazelor naturale pentru a face posibilă preluarea şi direcţionarea volumelor de gaze naturale spre zonele de risc, precum şi de necesitatea extinderii reţelelor de transport al gazelor naturale în vederea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejaţi din zonele respective;

d) flexibilitatea sistemului de gaze naturale;

e) necesitatea de a stimula încheierea de contracte cu clauze privind întreruperea furnizării;

f) posibilitatea utilizării de combustibili alternativi de rezervă de către consumatorii industriali, inclusiv de către producătorii de energie electrică şi termică;

g) existenţa şi dezvoltarea capacitaţii interconexiunilor pentru asigurarea schimburilor transfrontaliere de gaze naturale;

h) necesitatea de a stimula cooperarea operatorilor sistemelor de transport cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine pentru coordonarea activităților de livrare a gazelor naturale;

i) necesitatea coordonării activităţilor de livrare a gazelor naturale între operatorii sistemelor de transport, operatorii sistemelor de distribuţie şi operatorii depozitelor de stocare;

j) flexibilitatea producţiei interne de gaze naturale;

k) flexibilitatea importului de gaze naturale;

l) posibilitatea diversificării surselor de aprovizionare cu gaze naturale;

m) existenţa contractelor de procurare a gazelor naturale pe termen lung;

n) necesitatea optimizării investiţiilor în infrastructură pentru creșterea capacitaţii rețelelor de transport al gazelor naturale, înlocuirea reţelelor de transport al gazelor naturale cu durata de exploatare expirată în vederea reducerii consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale, pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, precum şi pentru importul de gaze naturale prin intermediul tuturor surselor posibile, inclusiv prin terminale de regazificare şi prin interconexiuni.

În articolul 105 din Legea cu privire la gazele naturale sunt descrise principiile de bază care trebuie respectate în legătură cu constatarea unei situaţii excepţionale.

Astfel, existenţa unei situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale se constată de operatorul sistemului de transport şi se confirmă de Comisia pentru situaţii excepţionale în modul stabilit în Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

În cazul în care un operator al sistemului de transport sesizează existenţa unei situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, acesta este obligat, în comun cu alt operator al sistemului de transport, să întreprindă imediat măsurile stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi să notifice despre acest fapt Comisia pentru situaţii excepţionale. În termen de 12 ore de la notificare, Comisia pentru situaţii excepţionale verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile privind existenţa situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi, după caz, constată apariţia situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

Dacă, după verificare, Comisia pentru situaţii excepţionale decide că nu există o situaţie excepţională pe piaţa gazelor naturale, operatorii sistemelor de transport sunt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite.

Pe durata situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, întreprinderile de gaze naturale, la solicitarea operatorilor sistemelor de transport, au următoarele obligaţii:

a) în cazul producătorilor, să mobilizeze întreaga capacitate de producere a gazelor naturale în limita capacităţilor maxime de extracţie;

b) în cazul operatorilor depozitelor de stocare, să mobilizeze întreaga capacitate de extragere a gazelor naturale;

- în cazul operatorilor sistemelor de transport, să preia volumele suplimentare de gaze naturale puse la dispoziţie de producători, de operatorii depozitelor de stocare şi să asigure serviciile de transport al gazelor naturale în condiţiile prevăzute în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale;

- în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie, să întreprindă măsuri de limitare şi/sau de sistare a livrării gazelor naturale conform Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

Tot pe perioada situaţiilor excepţionale, operatorul de sistem este în drept, potrivit art. 70, alin. (10) din Lege să limiteze sau să sisteze livrarea gazelor naturale cu respectarea principiilor stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale și în Regulamentul privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale, precum şi în actele normative de reglementare aprobate de Agenţie. Orice măsură de salvgardare trebuie luată de către operatorul sistemului de transport după consultarea operatorilor sistemelor de transport din ţările vecine cu care este interconectat sistemul de gaze naturale al Republicii Moldova, cu respectarea acordurilor bilaterale încheiate, inclusiv a acordurilor privind schimbul de informaţii.

În conformitate cu art. 105, alin. (6) din Legea cu privire la gazele naturale, pe perioada situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, măsurile întreprinse de operatorii sistemelor de transport, precum şi de ceilalţi participanţi la piaţa gazelor naturale, în conformitate cu Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, sunt obligatorii şi prevalează în raport cu prevederile contractuale şi cu actele normative în domeniu. Totodată, orice măsură de salvgardare trebuie să fie aplicată temporar, astfel încât să cauzeze cât mai puţine perturbări în funcţionarea pieţei gazelor naturale, şi trebuie să fie limitată la strictul necesar pentru remedierea ameninţării siguranţei, integrităţii fizice a persoanelor sau a instalaţiilor de gaze naturale.

La dispariţia cauzelor care au determinat apariţia situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale, operatorii sistemelor de transport sunt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite şi să notifice imediat Comisia pentru situaţii excepţionale despre aceasta. Comisia pentru situaţii excepţionale, în termen de cel mult 12 ore, urmează să verifice şi să constate încetarea situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

De asemenea, Legea cu privire la gazele naturale stipulează în mod expres că întreprinderile de gaze naturale sunt obligate să întreprindă măsurile stabilite în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, cu respectarea următoarelor condiții:

a) să nu fie introduse măsuri de restricționare a fluxului de gaze naturale de pe piața națională a gazelor naturale;

b) să nu fie introduse măsuri care pot pune în pericol în mod grav situația aprovizionării cu gaze naturale într-o altă ţară parte a Comunităţii Energetice;

c) să fie menținut accesul transfrontalier la infrastructură, în măsura posibilităţilor tehnice și în condiții de siguranță, în conformitate cu Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale.

Dacă situaţiile de criză nu pot fi gestionate în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel naţional, art. 105, alin. (10) din Legea nr.108/27.05.2016 stipulează în mod expres faptul că MEI este în drept să comunice acest fapt preşedintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării Comunităţii Energetice, care urmează să convoace o ședință a grupului pentru examinarea situaţiei şi, după caz, pentru acordarea asistenţei Republicii Moldova şi/sau altor țări părţi ale Comunităţii Energetice vizate în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel naţional pentru a face faţă situaţiei excepţionale pe piața gazelor naturale.

În articolul 106 Legea cu privire la gazele naturale instituie în sarcina operatorilor de sistem şi a operatorilor depozitelor de stocare, obligaţia de a presta cu prioritate serviciile de livrare a gazelor naturale consumatorilor protejaţi, iar articolul 107 stabileşte principiile de bază cu privire la monitorizarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

Deşi conţine o serie de prevederi ce reglementează securitatea aprovizionării cu gazele naturale, Legea nr. 108/27.05.2016 nu descrie în mod detaliat procedura ce trebuie respectată în legătură cu constatarea apariţiei situaţiei excepţionale, nici rolul şi nici acţiunile ce trebuie întreprinse de fiece participant la piaţa energeticii, precum şi de autorităţile implicate în legătură cu prevenirea şi gestionarea situaţiilor excepţionale. Normele respective urmează a fi incluse în Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi, respectiv, în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, care constituie obiectul prezentei AIR.

Cu privire la cele două acte normative de reglementare, este de menţionat că acestea  sunt complementare: Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale stabileşte cadrul general necesar pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, inclusiv pentru gestionarea situaţiilor excepţionale, iar Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale reglementează prevederile specifice cu privire la prevenirea şi gestionarea situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, inclusiv în vederea înlăturării în termeni cât mai restrânşi a consecinţelor survenirii situaţiilor excepţionale. Ca urmare, autorii prezentei AIR consideră rezonabilă elaborarea unui singur AIR pentru cele două acte normative. Aceasta pentru a oferi o imagine de ansamblu cu privire la legislaţia secundară în domeniul securităţii aprovizionării cu gaze naturale, dar şi pentru a se evita eventuala dublare a celor două AIR-uri elaborate pentru fiecare act normativ în parte.

2.2. Circumstanţele care determină necesitatea elaborării Proiectului Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale, precum şi a Proiectului Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale. Problemele ce urmează a fi soluţionate şi persoanele/entităţile afectate de intervenţia propusă.

După cum s-a menţionat anterior, Regulamentul privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale (în continuare – Regulamentul situaţiilor excepţionale) şi Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale (în continuare – Planul de acţiuni)  necesită a fi elaborate întru asigurarea implementării Legii cu privire la gazele naturale, iar temeiul elaborării şi al aprobării acestora este stabilit expres în art. 4, alin. (1), lit. g), art. 103 şi 104 din Legea cu privire la gazele naturale.

A. Regulamentul situaţiilor excepţionale urmează să stabilească în mod exhaustiv atribuţiile fiecărei din autorităţile de resort şi anume ale Guvernului, ale MEI, ale Comisiei pentru situaţii excepţionale, precum şi ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, în calitate de autoritate de reglementare.

De asemenea, în conformitate cu art. 103 din Legea cu privire la gazele naturale Regulamentul menţionat trebuie să definească rolurile şi funcţiile participanţilor la piaţa gazelor naturale, să stabilească standardele minime de siguranţă în aprovizionarea cu gaze naturale şi să conţină, în special, următoarele:

a) criteriile de identificare a consumatorilor protejaţi;

b) măsurile ce urmează a fi întreprinse de întreprinderile de gaze naturale pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejaţi în următoarele cazuri:

– temperaturi extreme pentru o perioadă de vîrf de 7 zile calendaristice, constatate statistic o dată la 20 de ani;

– orice perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice în care cererea de gaze este excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani;

– o perioadă de cel puţin 30 de zile calendaristice în cazul afectării reţelelor de gaze naturale principale în condiții de iarnă normale;

c) criteriile de identificare a întreprinderilor de gaze naturale menţionate la lit. b);

d) criteriile de identificare a diferitor categorii de riscuri majore pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

e) măsurile de reducere a riscurilor identificate conform lit. d) şi, în special, în caz de perturbare a aprovizionării cu gaze naturale care implică afectarea infrastructurii de gaze naturale sau a sursei/rutei de aprovizionare cu gaze naturale în situaţia unei cereri de gaze naturale excepţional de înalte;

f) informaţii cu privire la interconexiunile existente şi planificate a fi construite, care contribuie la securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

g) conţinutul raportului care urmează a fi prezentat de către întreprinderile de gaze naturale referitor la securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

h) alte obligaţii impuse întreprinderilor de gaze naturale, autorităţilor și entităţilor competente, inclusiv obligaţiile privind siguranţa exploatării sistemului de gaze naturale. Obligaţiile stabilite la prezenta literă pot fi impuse atât prin intermediul legislaţiei secundare, precum  şi în calitate de obligaţii de serviciu public, cu respectarea art. 11 din Legea cu privire la gazele naturale.

În calitate de act normativ general, Regulamentul situaţiilor excepţionale trebuie să descrie obiectivele de reglementare, precum şi conţinutul Planului de acţiuni, inclusiv datele şi informaţiile ce urmează să fie incluse în acesta.

De asemenea, în Regulamentul situaţiilor excepţionale urmează a fi descrisă procedura privind constatarea apariţiei unei situaţii excepţionale, precum şi rolul şi obligaţiile de bază ale participanţilor la piaţa gazelor naturale, precum şi ale autorităţilor de resort pe perioada existenţei situaţiei excepţionale, precum şi la constatarea încetării acesteia.

Regulamentul menţionat trebuie să includă prevederi cu privire la realizarea de către Guvern, inclusiv prin intermediul MEI, a atribuțiilor ce ţin de monitorizarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

B. Planul de acţiuni urmează să descrie situaţia existentă pe piaţa gazelor naturale (ponderea gazelor naturale în mixul energetic al Republicii Moldova,  informaţii cu privire la infrastructura sistemului de gaze naturale (lungimea reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, precum şi a interconexiunilor, starea acestora, durata medie a întreruperilor în livrarea gazelor naturale), structura pieţei gazelor naturale, problemele sectorului de gaze naturale), riscurile asociate aprovizionării cu gaze naturale şi rezultatele evaluării acestora, măsurile preventive ce urmează a fi întreprinse de întreprinderile de gaze naturale. Totodată, în conformitate cu art. 104 din Legea cu privire la gazele naturale, Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale trebuie:

a) să definească nivelurile de criză;

b) să determine rolul şi funcţiile MEI, ale Comisiei pentru situaţii excepţionale, ale altor autorităţi responsabile, ale întreprinderilor de gaze naturale, precum şi ale consumatorilor industriali, inclusiv ale producătorilor relevanţi de energie electrică şi termică, ținând cont de diferențele în ceea ce privește măsura în care aceștia sunt afectați în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale, precum şi să stabilească modalităţile şi mijloacele de interacțiune a acestora cu MEI, cu Comisia pentru situaţii excepţionale, pentru fiecare dintre nivelurile de criză definite;

c) să identifice, dacă este cazul, măsurile şi acţiunile de reducere a potenţialului impact al perturbărilor în aprovizionarea cu gaze naturale asupra sistemului de termoficare şi asupra aprovizionării cu energie electrică, produsă cu utilizarea gazelor naturale;

d) să stabilească măsuri şi proceduri detaliate care trebuie urmate la fiecare nivel de criză, inclusiv schemele de asigurare a fluxului informaţional, pentru ca întreprinderile de gaze naturale şi consumatorii industriali să poată reacţiona la fiecare nivel de criză;

e) să identifice  măsurile care nu au la bază mecanisme de piaţă și care urmează a fi implementate în cazul survenirii de situaţii excepţionale, să evalueze gradul în care utilizarea măsurilor respective este necesară pentru a soluţiona situaţiile survenite în caz de criză, să identifice efectele acestora, precum și să definească procedurile necesare pentru implementarea lor. La identificarea măsurilor  menţionate trebuie să se țină cont de faptul că măsurile care nu se bazează pe mecanisme de piață pot fi  utilizate doar în cazul în care cele bazate pe astfel de mecanisme nu pot asigura aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor, în special a consumatorilor protejați;

f) să descrie mecanismele aplicate la colaborarea cu ţările părți ale Comunităţii Energetice pentru fiecare nivel de criză;

g) să descrie detaliile privind obligaţia de raportare impusă  întreprinderilor de gaze naturale pentru fiecare nivel de criză;

h) să stabilească o listă de acţiuni predefinite ce trebuie întreprinse pentru a asigura aprovizionarea cu gaze naturale în cazul unei situaţii de urgenţă, inclusiv acordurile comerciale dintre părţile implicate în astfel de acţiuni, precum şi mecanismele de compensare pentru întreprinderile de gaze naturale, dacă este cazul, cu respectarea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor ce constituie secret comercial;

i) să stabilească lista consumatorilor finali întreruptibili şi ordinea în care urmează să fie limitată şi/sau sistată furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali respectivi;

j) să stabilească tipul şi, după caz, cantităţile de combustibili alternativi ce urmează a fi utilizate de consumatorii finali pe perioada întreruperii.

Dată fiind complexitatea Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, autorii prezentei AIR propun ca acesta să fie structurat în două părţi: Planul de acţiuni preventive şi Planul de urgenţă.

Totodată, întrucât măsurile ce pot fi întreprinse în legătură cu asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale depind foarte mult de situaţia existentă pe piaţa gazelor naturale, Planul de acţiuni urmează a fi revizuit o dată la 2 ani sau ori de câte ori starea de lucruri o impune.

Referitor la natura Planului de acţiuni, menţionăm că Planul de acţiuni pentru situaţii excepționale pe piaţa gazelor naturale nu reprezintă un document de programare, în care sunt trasate sarcini concrete pe termen scurt într-un anumit domeniu (în sensul pct. 12 din Regulile aprobate prin HG nr 33 din 11.01.2007), ci un regulament care stabileşte o serie de acţiuni/măsuri ce trebuie întreprinse de participanţii la piaţa gazelor naturale pentru a preveni o situaţie excepţională sau pentru a atenua consecinţele acesteia.

3. Stabilirea obiectivelor

Intervenţia propusă vizează realizarea următoarele obiective principale:

- elaborarea şi promovarea pentru aprobare a Regulamentului situaţiilor excepţionale, precum şi a Planului de acţiuni;

- asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale competitive şi punerea în aplicare a unor proceduri nediscriminatorii, transparente şi specifice pentru garantarea securității aprovizionării cu gaze naturale în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale;

- definirea rolului, atribuţiilor şi responsabilităților autorităților de resort şi ale întreprinderilor de gaze naturale, în special, ale operatorului sistemului de transport, ale operatorilor sistemelor de distribuție şi ale furnizorilor, precum şi coordonarea acțiunilor participanților la piața gazelor naturale pentru prevenirea situaţiilor excepţionale, dar şi pe perioada situaţiilor excepționale;

- identificarea tipurilor de riscuri asociate securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi stabilirea criteriilor de evaluare a acestora;

- determinarea elementelor definitorii ale unei situaţii excepţionale, precum şi identificarea posibilelor nivele de criză;

- identificarea măsurilor preventive de asigurare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale, precum şi a măsurilor necesare a fi întreprinse în funcţie de nivelul de criză survenit;

- stabilirea criteriilor de identificare a consumatorilor protejaţi, precum şi a consumatorilor finali în raport cu care poate fi aplicată măsura limitării sau a sistării aprovizionării cu gaze naturale, în cazul apariției de situații excepționale;

- crearea condiţiilor necesare pentru monitorizarea securității aprovizionării cu gaze naturale.

4. Identificarea opţiunilor

Au fost identificate două opțiuni:

a) Opţiunea I (opţiunea „a nu face nimic”) constă în a nu elabora proiectul Regulamentului situaţiilor excepţionale, precum şi proiectul Planului de acţiuni. În acest caz, nu vor fi executate prevederile art. 4, alin. (1), lit. g) din Legea cu privire la gazele naturale şi, respectiv, nu va fi posibilă implementarea corespunzătoare, în condiţii transparente şi obiective, bazate pe situaţia existentă pe piaţa gazelor naturale, a prevederilor Legii menţionate. Ca urmare, în eventualitatea apariţiei unei situaţii excepţionale, nici autorităţile de resort şi nici participanţii la piaţa gazelor naturale nu vor fi pregătiţi să intervină şi să gestioneze în mod eficace situaţia creată, ceea ce poate duce la cauzarea de pagube semnificative sectorului de gaze naturale şi, pe cale de consecinţă, participanţilor la piaţa gazelor naturale.

b)  Opțiunea II constă în elaborarea şi promovarea pentru aprobare a legislaţiei secundare care reglementează securitatea aprovizionării cu gaze naturale, în speţă, a proiectului Regulamentului situaţiilor excepţionale, precum şi a proiectului Planului de acţiuni. Astfel, vor fi stabilite în mod transparent şi neechivoc rolul şi responsabilităţile autorităţilor de resort şi ale întreprinderilor de gaze naturale în legătură cu prevenirea apariţiei unei situaţii excepţionale, dar şi pentru atenuarea consecinţelor situaţiilor excepţionale a căror producere a fost imposibil de evitat.

În contextul celor expuse, se propune elaborarea şi promovarea pentru aprobare de către Guvern a proiectului Regulamentului situaţiilor excepţionale şi a proiectului Planului de acţiuni, care să reglementeze următoarele:

- Proiectul Regulamentului situaţiilor excepţionale urmează să conţină prevederi cu privire la:

- Definirea rolului şi a responsabilităţilor autorităţilor de resort, precum şi a întreprinderilor de gaze naturale.

În acest sens, după cum am menţionat anterior, autorităţile de resort care urmează să contribuie la securitatea aprovizionării cu gaze naturale sunt Guvernul, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Comisia pentru situaţii excepţionale şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

Rolul cheie în legătură cu asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale îi revine Guvernului, care în acest scop trebuie să îndeplinească, inclusiv prin intermediul MEI, următoarele atribuţii:

- să aprobe şi să monitorizeze implementarea Regulamentului situaţiilor excepţionale;

- să efectueze evaluarea riscurilor care pot afecta securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

- să aprobe şi să monitorizeze implementarea Planului de acţiuni;

- să monitorizeze securitatea aprovizionării cu gaze naturale la nivel național;

- să asigure informarea populaţiei, prin intermediul mass-media, cu privire la cauzele şi proporţiile situaţiilor excepţionale, cu privire la măsurile întreprinse de Guvern, de Comisia pentru situaţii excepţionale pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor acestora, precum şi cu privire la măsurile întreprinse pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a  consumatorilor protejaţi.

- să promoveze colaborarea bilaterală şi cea regională cu privire la asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

- De asemenea, MEI urmează să colaboreze cu autorităţile competente ale ţărilor vecine pentru a preveni posibilele întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale și pentru a limita daunele ce pot fi cauzate în cazul apariţiei unei astfel de situații. Mai mult, MEI urmează să colaboreze cu autorităţile de resort din ţările vecine şi din ţările părţi ale Comunităţii Energetice, în special, în legătură cu:

- coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în situaţii excepţionale, stabilite în prezentul Regulament;

- identificarea interconexiunilor şi, după caz, dezvoltarea şi modernizarea acestora, inclusiv pentru asigurarea capacităţilor bidirecţionale;

- identificarea condiţiilor şi modalităţilor practice de acordare a asistenţei reciproce.

În cazul apariţiei situaţiilor excepţionale rolul cheie în legătură cu gestionarea generală a situaţiei trebuie să revină Comisiei pentru situaţii excepţionale, care în acest scop, urmează să exercite următoarele atribuţii:

a) examinarea în termen de 12 ore a sesizării unui operator al sistemului de transport privind constatarea apariţiei situaţiei excepţionale dacă se confirmă existenţa condiţiilor aferente;

b) preluarea, în cazul constatării situaţiei excepţionale, a atribuţiilor privind gestionarea generală a situaţiei excepţionale;

c) analiza caracterului, a cauzelor şi consecinţelor situaţiilor excepţionale, a eficacităţii măsurilor întreprinse pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale, a măsurilor întreprinse pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale, precum şi analiza altor informaţii relevante;

d) monitorizarea modului de îndeplinire de către autorităţile de resort, de către întreprinderile de gaze naturale, precum şi de către alţi participanţi la piaţa gazelor naturale a măsurilor prevăzute în Regulamentul situaţiilor excepţionale şi în Planul de acţiuni;

e) adoptarea deciziilor cu privire la aplicarea unor măsuri de urgenţă ce nu sunt stabilite în Planul de acţiuni pentru lichidarea avariilor în sistemul de gaze naturale şi pentru asigurarea protecţiei populaţiei şi a patrimoniului.

Atribuţiile descrise mai sus se propun a fi exercitate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova creată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 cu privire la Comisia privind Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Aceasta pentru a se evita cheltuielile suplimentare din bugetul de stat pentru crearea unei Comisii pentru situaţii excepţionale care să fie responsabilă doar pentru sectorul gazelor naturale.

În calitate de autoritate de reglementare, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare - ANRE) este obligată să contribuie la asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, în special prin:

a) elaborarea unui cadru de reglementare care să asigure, între altele, dezvoltarea unei pieţe de gaze naturale competitive, sigure şi funcţionale în beneficiul tuturor consumatorilor de gaze naturale, precum şi dezvoltarea unui sistem de gaze naturale naţional sigur, fiabil şi eficient, orientat către consumatorii de gaze naturale;

b) monitorizarea pieţei gazelor naturale şi a activităţii participanţilor la piaţa gazelor naturale, în special a întreprinderilor de gaze naturale.

II. Tipurile  de riscuri care pot afecta securitatea aprovizionării cu gaze naturale şi evaluarea acestora.

Regulamentul situațiilor excepţionale urmează să determine tipurile de riscuri, care, în sectorul gazelor naturale, pot fi grupate în cele trei nivele principale de criză, după cum urmează:

- nivelul de alertă timpurie (în continuare - alerta timpurie): în cazul în care există informații concrete şi sigure cu privire la faptul că ar putea avea loc un eveniment care ar putea afecta în mod semnificativ aprovizionarea cu gaze naturale și care ar putea duce la apariţia nivelului de alertă sau de urgență. Nivelul de alertă timpurie poate fi activat printr-un mecanism de alertă timpurie;

- nivelul de alertă (în continuare - alerta): în cazul în care a apărut cererea de gaze naturale excepțional de mare sau în cazul în care a fost întreruptă furnizarea sau livrarea gazelor naturale, circumstanţe care afectează în mod semnificativ aprovizionarea cu gaze naturale, iar piața de gaze naturale este încă în măsură să gestioneze întreruperea sau cererea respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață;

- nivelul de urgență (în continuare - situaţie de urgența): în cazul în care a apărut una din următoarele situaţii: cererea de gaze naturale este excepțional de mare, a avut loc  o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau în alte situaţii în care fost afectată în mod semnificativ livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, iar oferta de gaze naturale este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită deşi toate măsurile bazate pe mecanisme de piaţă au fost implementate, fapt care necesită introducerea de măsuri suplimentare, care nu sunt bazate pe mecanisme de piață în scopul de a garanta aprovizionarea cu gaze naturale, în special, pentru consumatorii protejați.

Totodată, Regulamentul situaţiilor excepţionale urmează să stipuleze principiile de bază pe care trebuie să le respecte MEI în legătură cu evaluarea riscurilor. Astfel, pentru evaluarea riscurilor, MEI trebuie:

- să utilizeze standardele privind aprovizionarea cu gaze naturale şi privind infrastructura;

- să ia în considerare toate circumstanțele naționale și regionale relevante, în special: mărimea pieței, configurația rețelelor de transport al gazelor naturale, fluxurile de gaze naturale reale, inclusiv fluxurile transfrontaliere de gaze naturale, posibilitatea de a efectua fluxuri fizice de gaze naturale bidirecţionale, inclusiv posibila necesitate de adaptare ulterioară a reţelelor de transport al gazelor naturale, existenţa capacităților de producere și de stocare a gazelor naturale, contribuţia gazelor naturale în structura surselor de energie la nivel naţional, în special  în raport cu producerea energiei electrice şi a energiei termice și pentru funcționarea consumatorilor industriali, precum și alte considerente legate de securitatea aprovizionării cu gaze naturale;

- să ia în calcul mai multe scenarii în care cererea de gaze naturale este excepțional de mare şi/sau în care ar exista întreruperi în aprovizionarea cu gaze naturale, cum ar fi în cazul afectării infrastructurii principale de transport, a depozitelor de stocare, în cazul întreruperilor în furnizarea gazelor naturale din import, ţinând cont experiențele anterioare, de probabilitatea apariţiei unor astfel de evenimente, de factorul sezonier, de frecvența și de durata survenirii unor astfel de evenimente, de riscurile geopolitice, precum şi să evalueze consecințele posibile ale acestor scenarii;

- să identifice, dacă este cazul, măsurile reciproce de acţiune și de corelare a riscurilor cu ţările parte a Comunităţii Energetice, cu alte state vecine, inclusiv în legătură cu: interconexiunile, furnizarea transfrontalieră, accesul transfrontalier la depozitele de stocare și capacităţile bidirecționale;

- să ia în calcul capacitățile maxime de interconexiune la fiecare punct de intrare și de ieșire la/de la frontiera ţării, precum și să ţină cont de modificările preconizate în ceea ce privește construcţia de noi interconexiuni şi implementarea diverselor proiecte de infrastructură, care vor contribui la schimbarea ofertei în legătură cu aprovizionarea cu gaze naturale pe termen mediu și lung și care, prin urmare, vor influența asupra securității aprovizionării cu gaze naturale;

- să țină cont şi de prevederile planurilor de dezvoltare a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru zece ani, a planurilor de dezvoltare a reţelelor de distribuţie pentru 3 ani, elaborate de operatorii de sistem şi aprobate de ANRE, de progresele înregistrate în legătură cu efectuarea investițiilor necesare pentru a îndeplini standardul privind infrastructura și de dificultățile specifice ale ţării, precum  lipsa capacităţilor de producere, lipsa capacităţilor de  stocare a gazelor naturale şi de alte dificultăţi.

De asemenea, Regulamentul situaţiilor excepţionale urmează să stipuleze în mod expres faptul că la evaluarea riscurilor, trebuie identificate posibilele scenarii de risc, care pot duce la creşterea cererii de gaze naturale excepţional de mare, la întreruperea semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau la afectarea semnificativă a livrării gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, cauza şi durata acestora, precum şi situaţia existentă pe piaţa gazelor naturale, caracterizată prin lipsa producerii locale de gaze naturale şi lipsa capacităţilor de stocare a gazelor naturale.  Astfel, în cazul Republicii Moldova la stabilirea principalelor scenarii de risc care pot afecta în mod substanţial securitatea aprovizionării cu gaze naturale pot fi luate în consideraţie următoarele aspecte:

- defecţiuni tehnice pe direcţiile de transport al gazelor naturale din import;

- defecţiuni tehnice în sistemul naţional de transport al gazelor naturale;

- condiţii meteo extreme, care duc la creşterea cererii de gaze naturale excepţional  de mare;

- sistări în furnizarea gazelor naturale din import pe una sau pe ambele direcţii de import (din Vest sau din Est).

- Criteriile de identificare a consumatorilor protejaţi şi standardul privind aprovizionarea cu gaze naturale.

După cum s-a menţionat anterior, în Regulamentul situaţiilor excepţionale urmează a fi stabilite criteriile de identificare a consumatorilor protejaţi. În acest sens, pot fi consideraţi ca fiind consumatori protejaţi:

- toţi consumatorii casnici, ale căror instalaţii de utilizare sunt racordate la o reţea de distribuţie a gazelor naturale;

- întreprinderile şi instituţiile care prestează servicii sociale indispensabile  (grădiniţele de copii, orfelinatele, instituţiile de învățământ, instituţiile medicale, azilurile, etc.) şi care sunt racordate la o reţea de distribuţie a gazelor naturale;

- societăţile comerciale mici, definite în Legea cu privire la gaze naturale, racordate la o reţea de transport sau de distribuţie a gazelor naturale, cu condiţia că toţi consumatorii din această categorie, împreună cu consumatorii indicaţi la lit. b), să nu consume mai mult de 20% din consumul total de gaze naturale;

- centralele termice racordate la o reţea de transport sau de distribuţie a gazelor naturale care livrează energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică sau care livrează energie termică pentru consumatorii indicaţi în lit. a) şi b), cu condiţia că acestea nu pot utiliza alte tipuri de combustibil.

Autorii prezentei AIR propun ca lista nominală a consumatorilor protejaţi, menţionaţi la pct. b) – d) să fie întocmită de operatorii de sistem şi prezentată MEI, cu precizarea informaţiilor privind volumele de gaze naturale consumate de către aceştia, iar furnizorii sunt obligaţi să prezinte operatorilor de sistem toate informaţiile necesare pentru întocmirea listei respective. Ulterior, lista nominală a consumatorilor protejaţi urmează a fi inclusă în Planul de acţiuni, cu indicarea ordinii și a nivelului de protejare a acestora.

Odată stabilită lista consumatorilor protejaţi, MEI urmează să identifice, după o eventuală consultare a ANRE, lista întreprinderilor de gaze naturale care să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor protejaţi în cazuri predefinite, cum ar fi:

- temperaturi extreme pentru o perioadă de vârf de 7 zile calendaristice, constatate statistic o dată la 20 de ani;

- orice perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice în care cererea de gaze naturale este excepțional de mare, constatate statistic o dată la 20 de ani; și

- o perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice, în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale în condiții de iarnă normale.

De asemenea, Regulamentul situaţiilor excepţionale trebuie să precizeze cum urmează a fi dată publicităţii lista întreprinderilor de gaze naturale obligate să întreprindă un set de măsuri pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale, dar şi să stipuleze faptul că la stabilirea condiţiilor de aprovizionare a consumatorilor protejaţi MEI este obligat să asigure că acestea nu afectează buna funcționare a pieței gazelor naturale şi că prețurile la care consumatorii protejaţi beneficiază de aceste măsuri reflectă valoarea de piață a gazelor naturale furnizate.

- Standardul privind infrastructura. Măsurile destinate asigurării securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

Pentru identificarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale este necesar de stabilit în Regulamentul situaţiilor excepţionale elementele definitorii ale standardului privind infrastructura. Aşadar, conform standardului privind infrastructura, în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale, infrastructura sistemului de gaze naturale rămasă disponibilă trebuie să dispună de capacitatea de a satisface volumul total de gaze naturale pentru zona luată în calcul, necesar pentru o zi de cerere de gaze naturale excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani. Respectiv, în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale, capacitatea tehnică a infrastructurii sistemului de gaze naturale rămasă disponibilă trebuie să fie cel puţin egală cu volumul total de gaze naturale pentru zona luată în calcul, necesar pentru o zi de cerere de gaze naturale excepţional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani.

Pentru determinarea capacităţii infrastructurii sistemului de gaze naturale rămase disponibilă, autorii prezentei AIR propun aplicarea criteriului „N-1”, care este în măsură să indice capacitatea tehnică a infrastructurii sistemului de gaze naturale necesară pentru a satisface cererea totală de gaze naturale a Republicii Moldova în cazul afectării infrastructurii principale a sistemului de gaze naturale pentru o zi de cerere de gaze naturale excepţional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani. Infrastructura sistemului de gaze naturale include reţeaua de transport al gazelor, inclusiv interconexiunile, precum şi instalaţiile de producere şi depozitele de stocare, racordate în zona luată în calcul.

Regulamentul situaţiilor excepţionale trebuie să facă distincţie între tipurile de măsuri care se bazează pe mecanisme de piaţă şi, respectiv, urmează a fi aplicate cu precădere de autorităţile de resort şi de întreprinderile de gaze naturale în legătură cu asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, precum şi tipurile de măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piaţă şi urmează a fi aplicate doar în cazuri excepţionale când celelalte măsuri au fost epuizate.

Astfel, măsurile bazate pe mecanisme de piaţă pot fi grupate după cum urmează:

- Măsuri ce vizează ofertă şi care se pot referi la:

- flexibilitatea sistemului de gaze naturale, inclusiv la flexibilitatea sporită a  producerii şi  la flexibilitatea sporită a importului de gaze naturale;

- facilitarea integrării gazelor naturale produse din surse regenerabile de energie în rețelele de gaze naturale;

- depozitele de stocare şi anume la capacitatea de extracție și la volumul gazelor naturale ce pot fi stocate;

- diversificarea surselor și a direcţiilor de aprovizionare cu gaze naturale;

- fluxurile inversate de gaze naturale;

- utilizarea contractelor de furnizare a gazelor naturale pe termen lung și pe termen scurt;

- utilizarea contractelor de furnizare a gazelor naturale pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale;

- dispecerizarea reţelelor de transport al gazelor naturale şi cooperarea operatorilor sistemelor de transport din Republica Moldova cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine pentru coordonarea livrărilor de gaze naturale;

- investiţii în infrastructura sistemului de gaze naturale, inclusiv pentru dezvoltarea capacitaţilor de transport bidirecţionale,

- înlocuirea reţelelor cu durata de exploatare expirată în vederea reducerii consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale şi pentru asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, inclusiv pentru asigurarea importului de gaze naturale din mai multe direcţii.

2) Măsuri ce vizează cererea şi care se pot referi la:

- utilizarea contractelor întreruptibile;

- posibilitatea utilizării de combustibili alternativi şi de rezervă de către consumatorii industriali şi de producătorii de energie electrică şi termică;

- întreruperea voluntară a consumului de gaze naturale;

- majorarea eficienței energetice;

- extinderea utilizării surselor regenerabile de energie.

Măsurile care nu se bazează pe mecanisme de piaţă pot fi grupate după cum urmează:

1) Măsuri ce vizează ofertă şi care se referă la:

- utilizarea depozitelor de stocare strategice;

- utilizarea obligatorie a depozitelor de combustibili alternativi;

- utilizarea obligatorie a energiei electrice produse din alte surse decât gazele naturale;

- creșterea obligatorie a volumelor de producere a gazelor naturale;

- extracția obligatorie a gazelor naturale din depozitele de stocare.

3) Măsuri ce vizează reducerea obligatorie a cererii de gaze naturale şi care se referă la:

- utilizarea obligatorie a altor tipuri de combustibili;

- utilizarea obligatorie a contractelor întreruptibile în cazul în care nu sunt folosite pe deplin în calitate de măsuri bazate pe mecanisme de piață;

- întreruperea obligatorie a consumului de gaze naturale.

- Constatarea apariţiei unei situaţii excepţionale. Rolul şi obligaţiile de bază ale participanţilor la piaţa gazelor naturale, precum şi ale autorităţilor de resort pe perioada existenţei situaţiei excepţionale, precum şi la constatarea încetării acesteia.

Regulamentul situaţiilor excepţionale urmează să stabilească elementele definitorii ale unei situaţii excepţionale. Astfel, în sectorul gazelor naturale poate fi considerată drept situaţie excepţională situaţia în care, din cauza apariţiei unor evenimente care pot cauza o cerere de gaze naturale excepţional de mare, care pot cauza o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau care pot afecta semnificativ livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, cantităţile necesare de gaze naturale nu mai pot fi preluate de pe piaţa gazelor naturale, iar oferta de gaze naturale este insuficientă pentru satisfacerea cererii de gaze naturale rămasă neacoperită, deşi au fost implementate toate măsurile bazate pe mecanisme de piaţă, fapt care determină necesitatea aplicării unor măsuri suplimentare, care nu se bazează pe mecanisme de piaţă, în scopul asigurării aprovizionării cu gaze naturale.

Totodată, Regulamentul situaţiilor excepţionale trebuie să descrie procedura de constatare a apariţiei unei situaţii excepţionale, precum şi obligaţiile de bază ale participanţilor la piaţa gazelor naturale, precum şi ale autorităţilor de resort.

În continuare, vom descrie pe scurt procedura de constatare a situaţiei excepţionale, aşa cum ar trebui să fie reflectată în Regulamentul situaţiilor excepţionale. Aşadar, apariţia unei situaţii excepţionale urmează a fi constată de Comisia pentru situaţii excepţionale (în continuare - Comisia), la sesizarea unui operator al sistemului de transport sau a MEI,  în cazul în care constată că există premise sau date concrete cu privire la apariția unor evenimente care pot duce la declanșarea unei situaţii excepţionale. O dată cu sesizarea, operatorul sistemului de transport, MEI urmează să prezinte Comisiei toată informația pe care o deţine cu privire la situația creată și cu privire la eventualele măsuri întreprinse pentru prevenirea sau reducerea riscurilor apărute.

În cazul apariției situaţiei excepţionale, care necesită intervenţia fără întârziere a operatorului sistemului de transport sau a operatorului sistemului de distribuţie, operatorul de sistem respectiv urmează să întreprindă măsurile necesare până la finalizarea de către Comisie a verificării condiţiilor privind existenţa unei situaţii excepţionale.

Comisia sesizată este obligată să examineze sesizarea în termen de 12 ore. Dacă după verificarea tuturor circumstanţelor, Comisia decide că pe piaţa gazelor naturale nu există situaţie excepţională, aceasta urmează să informeze operatorul sistemului de transport respectiv și MEI despre acest fapt, iar operatorul sistemului de transport, operatorii sistemelor de distribuţie sunt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite.

În schimb, dacă sunt îndeplinite condiţiile privind existenţa situaţiilor excepţionale şi dacă acestea se confirmă, Comisia urmează să constate existenţa situaţiei excepţionale. Pe durata existenţei situaţiei excepţionale, Comisia urmează să coordoneze toate acțiunile ce necesită a fi întreprinse în acest context de către întreprinderile de gaze naturale, în special de către operatorii sistemelor de transport, de către alţi participanţi la piaţa gazelor naturale, precum şi de către MEI şi alte autorităţi sau organe de stat.

De asemenea, o dată cu constatarea apariţiei situației excepţionale, Comisia urmează să desemneze un operator al sistemului de transport responsabil la indicaţiile căruia întreprinderile de gaze naturale, precum şi alţi participanţii la piaţa gazelor naturale urmează să întreprindă măsurile stabilite în Regulamentul situaţiilor excepţionale, în Planul de acţiuni, precum şi indicaţiile Comisei.

La rândul său, operatorul sistemului de transport responsabil urmează să anunţe producătorii, operatorii sistemelor de distribuţie şi furnizorii în legătură cu apariţia situaţiilor excepţionale şi să dispună, în funcţie de situaţie, întreprinderea măsurilor stabilite în Regulamentul situaţiilor excepţionale şi în Planul de acţiuni.

Totodată, în conformitate cu art. 105, alin. (5) din Legea cu privire la gazele naturale, în Regulament este necesar de menţionat în mod expres faptul că, pe perioada existenţei situaţiei excepţionale Planul de acţiuni, dar şi Regulamentul situațiilor excepţionale vor constitui documentele operative de lucru pentru Comisiei, precum şi pentru întreprinderile de gaze naturale, pentru alţi participanţi la piaţa gazelor naturale, pentru MEI, precum şi pentru alte autorităţi sau organe de stat. În aceeaşi ordine de idei, Regulamentul urmează să stipuleze că măsurile întreprinse de părţile implicate în conformitate cu Regulamentul situaţiilor excepţionale şi Planul de acţiuni vor fi obligatorii şi vor prevala în raport cu planurile proprii ale întreprinderilor de gaze naturale, cu prevederile contractuale şi actele legislative şi normative în domeniu.

Este necesar de stabilit în mod expres, la nivel de Regulament şi obligaţia operatorului sistemului de transport responsabil şi al MEI cu privire la raportarea către Comisie a acţiunilor întreprinse de participanţii la piaţa gazelor naturale şi, respectiv, de către autorităţile de resort. În acest context, atât participanţii la piaţa gazelor naturale, precum şi autorităţile de resort urmează să colaboreze cu operatorul sistemului de transport responsabil şi, respectiv, cu MEI şi să le prezinte, fără întârziere, toate informaţiile solicitate.

Alte obligaţii de bază care urmează a fi îndeplinite de întreprinderile de gaze naturale pe perioada existenţei situaţiilor excepţionale, şi care necesită a fi menționate în mod expres în Regulamentul situaţiilor excepţionale, sunt următoarele:

- în cazul producătorilor, să mobilizeze întreaga capacitate de producere a gazelor naturale în limita capacităţilor maxime de extracţie;

- în cazul operatorilor depozitelor de stocare, să mobilizeze întreaga capacitate de extragere a gazelor naturale;

- în cazul operatorilor sistemelor de transport, să preia volumele suplimentare de gaze naturale puse la dispoziţie de producători, de operatorii depozitelor de stocare şi să asigure serviciile de transport al gazelor naturale, în condiţiile prevăzute în Planul de urgenţă;

- în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie, să întreprindă măsurile de limitare şi/sau de sistare a livrării gazelor naturale consumatorilor întreruptibili, conform Planului de urgenţă.

La dispariţia cauzelor care au determinat apariţia situaţiei excepţionale, operatorul sistemului de transport responsabil urmează să notifice imediat Comisia în legătură cu aceasta, iar Comisia, în termen de cel mult 12 ore, urmează să verifice şi să constate încetarea situaţiei excepţionale.

După încetarea situaţiei excepţionale, operatorii de sistem, precum şi alţi participanţi la piaţa gazelor naturale sunt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite.

- Realizarea de către Guvern, inclusiv prin intermediul MEI, a atribuțiilor ce ţin de monitorizarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale.

Cu privire la monitorizare, Regulamentul situaţiilor excepţionale urmează să reflecte prevederile stabilite în Legea nr. 108/27.05.2016. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la gazele naturale, funcţia de  monitorizare a securității aprovizionării cu gaze naturale se asigură de către Guvern, prin intermediul MEI şi în cooperare cu ANRE.

Monitorizarea aprovizionării consumatorilor cu gaze naturale trebuie să vizeze,  în special:

- implementarea adecvată a standardelor privind aprovizionarea cu gaze naturale şi privind infrastructura, stabilite în Regulamentul situaţiilor excepţionale;

- echilibrul dintre cerere şi ofertă pe piaţa gazelor naturale;

- nivelul cererii viitoare previzibile de gaze naturale şi sursele disponibile de acoperire;

- contractele noi de procurare din import a gazelor naturale pe termen lung şi scurt din țările terțe;

- volumul util de gaze naturale și capacitatea de extracție din depozitele  de stocare;

- gradul de interconectare a sistemului de gaze naturale al Republicii Moldova cu sistemele de gaze naturale ale ţărilor vecine, precum şi cu cele ale ţărilor părţi ale Comunităţii Energetice;

- capacităţile suplimentare ale instalaţiilor de producere, ale depozitelor de stocare, ale reţelelor de transport al gazelor naturale, inclusiv a interconexiunilor, la capacităţile bidirecţionale, construite, aflate în construcţie sau planificate de a fi construite;

- calitatea și nivelul de întreținere a rețelelor de gaze naturale, precum şi îndeplinirea standardelor de securitate la exploatarea reţelelor de gaze naturale;

- realizarea măsurilor de acoperire a cererii de vârf şi a deficitului în furnizarea gazelor naturale în cazul indisponibilităţii unui sau mai multor furnizori, inclusiv în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale.

Totodată, în conformitate cu art. 107 din Legea cu privire la gazele naturale, o dată la doi ani, până pe data de 31 iulie, MEI urmează să întocmească un raport cu privire la rezultatele monitorizării securităţii aprovizionării cu gaze naturale, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi pe pagina web oficială a MEI. De asemenea, raportul menţionat urmează a fi prezentat Secretariatului Comunităţii Energetice şi trebuie să conţină informaţii cu privire la: rezultatele monitorizării, măsurile întreprinse sau planificate pentru soluţionarea problemelor aferente, capacitatea sistemului de gaze naturale de a satisface cererea existentă, prognoza consumului de gaze naturale, precum şi informaţii referitoare la:

- impactul concurenţial al măsurilor întreprinse în conformitate cu Planul de acţiuni asupra tuturor participanţilor la piaţa gazelor naturale;

- disponibilitatea capacităţilor de stocare;

- durata contractelor de procurare a gazelor naturale  pe termen lung, încheiate de către întreprinderile de gaze naturale, în special durata rămasă și gradul de lichiditate al pieței de gaze naturale;

- cadrul de reglementare pentru oferirea de stimulente necesare pentru atragerea de investiţii noi.

La întocmirea raportului cu privire la securitatea aprovizionării cu gaze naturale, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiei de monitorizare, MEI este în drept să colaboreze cu operatorii de sistem şi cu alte întreprinderi de gaze naturale, cu ANRE, cu organele administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi cu alte autorităţi publice şi să solicite prezentarea informaţiilor necesare, asigurând nedivulgarea informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată.

La rândul lor, întreprinderile de gaze naturale sunt obligate să reflecte în rapoartele anuale de activitate, fără a se limita, informaţii cu privire la măsurile întreprinse pentru a contribui la asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale în conformitate cu Regulamentul situaţiilor excepţionale şi Planul de acţiuni.

- Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale

Planul de acţiuni urmează a fi elaborat de MEI pentru a fi stabilite masurile preventive în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale, precum şi măsurile de urgență care să fie puse în aplicare în cazul în care piața gazelor naturale nu mai este în măsură să furnizeze consumatorilor cantitățile necesare de gaze naturale.

În acest context, Planul de acţiuni urmează a fi divizat în 2 părţi: Planul de acţiuni preventive şi Planul de urgenţă.

Planul de acțiuni preventive trebuie să reflecte rezultatele evaluării  riscurilor asociate aprovizionării cu gaze naturale şi să conțină, fără a se limita, următoarele:

a) analiza situației existente pe piaţa gazelor naturale, precum și problemele majore ale sistemului de gaze naturale din Republica Moldova;

b) rezultatele identificării și evaluării riscurilor de pe piața gazelor naturale, care pot afecta securitatea aprovizionării consumatorilor cu gaze naturale;

c) informaţii cu privire la măsurile, volumele de gaze naturale, capacitățile și timpul necesar pentru îndeplinirea standardelor privind infrastructura și privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața gazelor naturale, obligațiile impuse întreprinderilor de  gaze naturale și altor organe şi autorități publice de resort, inclusiv în legătură cu funcționarea sigură şi fiabilă a rețelelor de gaze naturale;

d)  informaţii cu privire la interconexiunile existente și viitoare, inclusiv cele care oferă acces la rețelele de gaze naturale ale Uniunii Europene, cu privire la fluxurile transfrontaliere, accesul transfrontalier la depozitele de stocare și capacitatea fizică de a transporta gazele naturale în ambele direcții (capacitate bidirecțională);

e) alte măsuri preventive, precum necesitatea de a dezvolta interconexiunile cu țările vecine, necesitatea de stocare a gazelor naturale și de diversificare a rutelor și surselor de aprovizionare cu gaze naturale, în vederea gestionării riscurilor identificate în legătură cu asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a tuturor consumatorilor finali cât mai mult timp posibil;

f) măsurile şi acțiunile de reducere a potențialului impact al perturbărilor în aprovizionarea cu gaze naturale asupra sectorului termoenergetic şi asupra sectorului electroenergetic;

f) mecanismele care urmează să fie aplicate în cadrul colaborării cu statele vecine, inclusiv pentru întocmirea și punerea în aplicare a Planurilor de acţiuni preventive și a Planurilor de urgență comune;

g) informații privind obligațiile de serviciu public legate de securitatea aprovizionării cu gaze naturale, etc.

De asemenea, la elaborarea Planului de acţiuni preventive MEI trebuie să se bazeze, în primul rând, pe măsuri bazate pe mecanisme de piață, luând în considerație atât efectele asupra consumatorilor şi asupra funcționării pieței gazelor naturale, precum și impactul asupra economiei naționale.

În legătură cu situaţia actuală a Republicii Moldova de care trebuie să se ţină cont la elaborarea Planului de acţiuni preventive, autorii prezentei AIR au identificat următoarele riscuri:

1. Republica Moldova nu dispune de surse interne de aprovizionare cu gaze naturale, nu dispune de capacități de stocare a gazelor naturale şi nici de capacități pentru aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate (GNL). Astfel, actualmente, ţara noastră depinde în cvasi-totalitate de aprovizionarea cu gaze naturale dintr-o singură sursă, adică de importul a 99,9% de gaze naturale de la S.A.D. ”Gazprom” din Federația Rusă. Aceasta deși a fost construită interconexiunea Iaşi-Ungheni.

2. Totodată, riscurile tehnice, ce pot apărea în legătură cu starea reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, nu pot avea un impact determinant în declanșarea unei crize aprofundate în aprovizionarea cu gaze naturale, întrucât operatorul sistemului de transport, SRL „Moldovatransgaz” și operatorii sistemelor de distribuție  dispun de toate mijloacele și procedurile necesare pentru întreținerea în stare tehnică normală a reţelelor de gaze naturale, precum și pentru intervenție promptă în cazul apariției unor defecțiuni în anumite porţiuni ale reţelelor de transport al gazelor naturale sau în reţelele de distribuție a gazelor naturale, astfel încât durata maximă de restabilire să nu depășească 72 ore și să nu afecteze aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor protejați.

3. Este de menţionat şi faptul că toate conductele magistrale au fost supuse anterior unor testări în scopul evaluării stării de coroziune a construcțiilor şi stratului protector al acestora. Ca rezultat, s-a stabilit că starea tuturor conductelor de gaze naturale magistrale, care traversează teritoriul ţării, este satisfăcătoare, cu excepția conductelor de gaze naturale Odesa-Tiraspol-Chişinău şi Chişinău-Rîbniţa. De altfel, conducta de gaze naturale Odesa-Tiraspol-Chişinău a fost construită 50 ani în urmă, iar din anul 1992 nu mai este în exploatare. Conducta de gaze naturale Rîbnița -Chişinău este exploatată de peste 30 de ani şi, conform stării tehnice, necesită a fi înlocuită sau trecută în categoria a II-a, cu presiunea de lucru până la 2,5 MPa. Mai mult, porţiunea conductei respective de lângă satul Buneţi se află în zona alunecărilor de teren. Totodată, înlocuirea celor două conducte de gaze naturale menţionate nu este fezabilă din punct de vedere economic şi nici nu e necesară din punct de vedere al asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale, întrucât  o dată cu construcția conductei de gaze naturale Tocuz-Cainari-Mereni s-a soluționat și problemă asigurării alimentării fiabile cu gaze naturale a consumatorilor din mun. Chișinău, precum și a multor alte localități din sudul și centrul Moldovei.

4. Sistemul de gaze naturale al Republicii Moldova poate fi afectat preponderent de factorii externi, dar și interni ce ţin, în mare parte, de importul gazelor naturale din Federația Rusă. Printre principalii factori de risc, care pot influența securitatea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova, pot fi atribuiți riscul sistării furnizării gazelor naturale din cauza datoriilor față de S.A.D „Gazprom” și înrăutăţirea/agravarea relațiilor dintre Federația Rusă și Ucraina cu privire la tranzitul gazelor naturale prin teritoriul Ucrainei, precum și posibilele atacuri, inclusiv teroriste, asupra conductelor magistrale ale Ucrainei prin care se transportă gazele naturale în țările europene, inclusiv în Republica Moldova.

În contextul celor expuse, autorii prezentei AIR au identificat următoarele posibile măsuri preventive ce pot fi incluse în Planul de acţiuni preventive ce urmează aplicabil pentru perioada imediat următoare:

Printre măsurile preventive ce se referă la oferta de gaze naturale pot fi enumerate următoarele:

- realizarea proiectului investițional privind dezvoltarea şi punerea în funcțiune a conductei magistrale Ungheni-Chişinău şi diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale;

- efectuarea lucrărilor de prospecțiune pe teritoriul Republicii Moldova pentru identificarea şi exploatarea în perspectivă a zăcămintelor de gaze naturale din sudul Republicii;

- încheierea contractelor de procurare a gazelor naturale din import de lungă durată, care să asigure securitatea aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova, precum şi utilizarea în situații excepționale a stocurilor din conductele magistrale;

- identificarea de noi rute şi/sau surse alternative de import, inclusiv din Europa și Ucraina;

- efectuarea studiului cu privire la oportunitatea stocării gazelor naturale în depozitele de stocare din Bogorodiceni, Ucraina, şi, după caz, încheierea unui contract privind prestarea serviciilor de stocare pentru a acoperi vârful de consum şi pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova în cazul survenirii unei situații excepţionale;

- încheierea cu SAP „Ukrtransgaz” (Ucraina) a unui contract privind transportul prin teritoriul Ucrainei a gazelor naturale importate de către Republica Moldova din Federația Rusă sau din alte ţări;

- încheierea, inclusiv la nivel  interguvernamental, a unui acord dintre Republica Moldova și Ucraina privind importul și tranzitul gazelor naturale prin teritoriul Ucrainei, precum şi privind prestarea Republicii Moldova a serviciilor de stocare a gazelor naturale în depozitele de stocare din Bogorodiceni;

- încheierea cu SAD „Gazprom” a unui contract suplimentar sau introducerea în contractul existent a unei clauze suplimentare cu privire la procurarea gazelor naturale la frontiera Federației Ruse în cazul sistării livrării gazelor naturale din Federația Rusă prin Ucraina;

- încheierea de către SRL „Moldovatransgaz” și SAP „Ukrtransgaz” a unui acord de operare pentru punctele de interconexiune dintre sistemele gaze naturale din Republica Moldova și din Ucraina, pentru a asigura posibilitatea transportului gazelor naturale pe traseele existente, inclusiv în regim bidirecțional (revers);

- examinarea de către SRL „Moldovatransgaz”, SAP” Ukrtransgaz” şi SA „Transgaz” (România) a soluţiilor tehnice privind realizarea transportului de gaze naturale în regim bidirecțional (revers) prin SMG Isaccea;

- promovarea producerii în Republica Moldova a gazelor combustibile din surse regenerabile de energie în vederea livrării acestora în sistemul de gaze naturale;

- efectuarea unui studiu cu privire la oportunitatea realizării proiectelor investiționale privind aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate a Republicii Moldova;

- crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea unei piețe interne de gaze naturale concurențiale, cu integrarea ulterioară a acesteia în piață regională şi europeană.

Din categoria măsurilor preventive ce ţin de cererea de gaze naturale au fost identificate următoarele:

- crearea şi menținerea de către CET-uri a stocurilor de combustibil alternativ, necesare pentru producerea energie electrice şi termice în cazul apariției de situații excepționale;

- crearea şi menținerea stocurilor de combustibil alternativ pentru producerea energiei termice la centralele termice din mun. Chișinău, din mun. Bălți şi din alte localități;

- promovarea încheierii contractelor întreruptibile de transport al gazelor naturale, astfel încât  în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale operatorii sistemelor de transport să fie în drept să limiteze/să întrerupă prestarea serviciului de transport în scopul asigurării funcționării sistemului național de transport în condiții de siguranță şi echilibru;

- promovarea încheierii contractelor întreruptibile de furnizare a gazelor naturale cu consumatorii mari, astfel încât în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, furnizorii să fie în drept să limiteze/să întrerupă furnizarea gazelor naturale către consumatorii respectivi;

- promovarea realizării măsurilor de eficiență energetică, menite să diminueze consumul de gaze naturale, de energie termică şi de energie electrică;

- promovarea utilizării gazelor combustibile produse din surse regenerabile de energie;

- promovarea aplicării unui mecanism care să stimuleze consumatorii mari de gaze naturale să reducă sau să sisteze voluntar consumului de gaze naturale;

- aplicarea de către întreprinderile de gaze naturale a metodelor de management al eficienţei energetice şi de gestionare a cererii.

De asemenea, printre alte măsuri preventive ce pot fi luate în considerare la elaborarea Planului de acţiuni preventive, pot fi enumerate următoarele:

- crearea de către operatorii sistemelor de transport, de către operatorii sistemelor de distribuție şi de către furnizori a grupurilor interne de criză şi stabilirea rolului acestora;

- elaborarea şi realizarea de către operatorii sistemelor de transport şi de către operatorii sistemelor de distribuție , în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale, a planurilor de dezvoltare a rețelelor de transport, a rețelelor de distribuție a gazelor naturale pentru 10 şi, respectiv, pentru 3 ani şi a planurilor anuale de investiții, prin care să fie implementate măsuri concrete şi eficiente pentru garantarea fiabilităţii sistemului național de gaze naturale şi pentru asigurarea securității aprovizionării consumatorilor cu gaze naturale;

- aplicarea unei politici tarifare adecvate, care să asigure ca tarifele şi prețurile reglementate din sectorul gazelor naturale să acopere pe deplin costurile minime reale şi necesare ale întreprinderilor de gaze naturale în legătură cu desfășurarea activităților lor pe piaţa gazelor naturale, precum şi evitarea şi chiar neadmiterea situației de acumulare a datoriilor față de furnizorii externi;

- întocmirea de către operatorii de sistem şi prezentarea către MEI, pentru aprobare, a listei nominale a consumatorilor protejaţi şi a volumelor concrete de consum ale:

    - centralelor termice care livrează energie termică în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică sau aprovizionează cu energie termică consumatorii casnici şi instituțiile care prestează servicii indispensabile;

    - întreprinderilor şi instituțiilor publice, care prestează servicii indispensabile;

    - societăților comerciale mici.

- aprobarea de către MEI a listei consumatorilor protejaţi. În legătură cu exercitarea atribuţiei respective, MEI este în drept să solicite suportul ANRE.

- întocmirea de către operatorii de sistem şi prezentarea către MEI, pentru aprobare, a listei  nominale a consumatorilor non-casnici, care nu fac parte din categoria consumatorilor protejați şi în privinţă cărora este posibilă aplicarea măsurii de limitare sau de sistare a furnizării gazelor naturale, în cazul declarării situației excepționale, precum şi ordinea de limitare sau de sistare a livrării gazelor naturale pentru aceştia.

- aprobarea de către MEI a listei nominale şi a ordinii de deconectare a consumatorilor non-casnici, care nu fac parte din categoria consumatorilor protejați şi în privinţă cărora este posibilă aplicarea măsurii de limitare sau de sistare a furnizării gazelor naturale, în cazul declarării situației excepționale, precum şi ordinea de limitare sau de sistare a livrării gazelor naturale pentru aceştia.

Planul de urgenţă urmează a fi elaborat în baza Planului de acţiuni preventive, ţinând cont de rezultatele evaluării riscurilor şi de nivelurile de criză predefinite şi  trebuie să conțină măsurile de urgență care să fie puse în aplicare în cazul în care piața gazelor naturale nu mai este în măsură să furnizeze consumatorilor cantitățile necesare de gaze naturale.

Pentru identificarea măsurilor ce urmează a fi întreprinse în cazul apariţiei unei situaţiei excepţionale de către autorităţile de resort şi de către întreprinderile de gaze naturale, pentru redresarea situaţiei şi lichidarea eventualelor consecinţe, în termeni cât mai restrânşi, se impune, în primul rând, stabilirea în Planul de urgenţă a caracteristicilor unei situaţii excepţionale. Astfel, poate fi considerată ca fiind o situaţie excepţională, situaţia în care, din cauza apariţiei unor evenimente care pot cauza o cerere de gaze naturale excepţional de mare, care pot cauza o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau care pot afecta semnificativ livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, cantităţile necesare de gaze naturale nu mai pot fi preluate de pe piaţa gazelor naturale, iar oferta de gaze naturale este insuficientă pentru satisfacerea cererii de gaze naturale rămasă neacoperită, deşi au fost implementate toate măsurile bazate pe mecanisme de piaţă, fapt care determină necesitatea aplicării unor măsuri suplimentare, care nu se bazează pe mecanisme de piaţă, în scopul asigurării aprovizionării cu gaze naturale.

Totodată, pentru asigurarea unei  abordări coerente în legătură cu evaluarea unei situaţii excepţionale şi luarea măsurilor adecvate ca răspuns la amenințări, este important de a determina în mod corespunzător nivelul de criză şi posibilele consecințe asociate nivelului de criză respectiv. Nivelul de criză urmează a fi determinat de către MEI în baza informației prezentate şi a discuțiilor purtate cu întreprinderile de gaze naturale, cu ANRE, cu consumatorii mari de gaze naturale şi cu alte părți implicate. Există 3 nivele de criză, după cum urmează:

1. Nivelul de alertă timpurie, care se caracterizează prin faptul că există informații concrete şi sigure care indică la posibila apariţie a unui eveniment care ar putea afecta în mod semnificativ aprovizionarea cu gaze naturale și care, în cazul producerii, ar putea conduce la nivelul de „Alertă” sau la Nivelul de „Urgență”.

2. Nivelul de alertă, care se caracterizează prin faptul că a apărut un eveniment care a cauzat o cerere de gaze naturale excepțional de mare, o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau care a afectat în mod semnificativ livrarea gazelor naturale, iar piața gazelor naturale este încă în măsură să gestioneze întreruperea sau cererea respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piață.

3. Nivelul de urgenţă, care se caracterizează prin faptul că a apărut un eveniment care a cauzat o cerere de gaze naturale excepțional de mare, o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau care a afectat în mod semnificativ livrarea gazelor naturale, iar oferta de gaze naturale este încă insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită a consumatorilor, în special, a consumatorilor protejați deşi măsurile bazate pe mecanisme de piaţă au fost epuizate,  motiv pentru care este  necesară introducerea de  măsuri suplimentare care nu se  bazează pe mecanisme de piață.

Aşadar, în contextul celor descrise mai sus, precum şi ţinând cont de cele 3 nivele de criză, putem conchide că măsurile specifice ce urmează a fi întreprinse de către întreprinderile de gaze naturale şi de către MEI, trebuie să fie diferite, în funcţie de nivelul de criză. Cu titlu exemplificativ, autorii prezentei AIR vor descrie mai jos măsurile specifice ce pot a fi întreprinse la survenirea situaţiei de alertă .

Astfel, operatorii sistemelor de transport (OST), în speţă SRL „Moldovatransgaz” şi ÎS „Vestmoldtransgaz”, în funcţie de situaţie, urmează:

- să informeze Comisia, MEI şi ANRE cu privire la declanşarea evenimentului care duce la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau care afectează semnificativ livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi cu privire la măsurile întreprinse în acest context, măsuri bazate pe mecanisme de piață;

- să întreprindă măsurile stabilite în Planul de urgenţă, cu respectarea următoarelor condiții:

  - să nu fie introduse măsuri de restricționare a fluxului de gaze naturale de pe piața națională a gazelor naturale;

  - să nu fie introduse măsuri care pot pune în pericol în mod grav situația aprovizionării cu gaze naturale într-o altă ţară parte a Comunităţii Energetice;

  - să fie menținut accesul transfrontalier la infrastructură, în măsura posibilităţilor tehnice și în condiții de siguranță, în conformitate cu Planul de acţiuni;

- să îndeplinească obligaţiile stabilite în Planul de urgenţă, precum şi indicaţiile Comisiei;

- să preia şi să transporte volumele suplimentare de gaze naturale puse la dispoziție de către furnizori şi să presteze serviciul de transport în condiții de fiabilitate şi siguranță;

- să asigure, după caz, restabilirea, în termeni cât mai restrânși, a defecțiunilor tehnice apărute în sistemul național de transport şi să asigure, după restabilire, funcționarea sistemului național de transport în condiții normale de lucru;

- să informeze Comisia, MEI şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existenței situaţiei de alertă, precum şi a măsurilor întreprinse pentru redresarea situației create;

- la încetarea situaţiei de alertă , să reia de îndată activitatea în condiții obișnuite şi să notifice imediat Comisia, MEI şi ANRE despre aceasta;

- să colaboreze cu operatorii sistemelor de transport din statele vecine, inclusiv prin aplicarea unui mecanism de schimb continuu de informații, pentru a garanta securitatea şi fiabilitatea rețelelor de transport al gazelor naturale în contextul gestionării congestiilor.

Operatorii sistemelor de distribuţie (OSD), în funcţie de situaţie, urmează:

- să informeze OST responsabil, MEI şi ANRE cu privire la declanşarea evenimentului care duce la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau care afectează semnificativ livrarea gazelor naturale  către consumatorii din zona de activitate, precum şi cu privire la măsurile întreprinse în acest context, măsuri bazate pe mecanisme de piață;

- să informeze OST responsabil, MEI şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale pe perioada existentei situaţiei de alertă;

- să întreprindă măsurile prevăzute în Planul de urgenţă şi să îndeplinească deciziile Comisiei, precum şi indicațiile OST responsabil.

Furnizorii care procură gaze naturale din import, în special SA “Moldovagaz” şi SA “Energocom”, în funcţie de situaţie, urmează:

- să informeze OST responsabil, MEI şi ANRE cu privire la declanşarea evenimentului care duce la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau care afectează semnificativ livrarea gazelor naturale către consumatorii lor, cu privire la măsurile întreprinse în acest context, măsuri bazate pe mecanisme de piață;

- să informeze OST responsabil, MEI şi ANRE cu privire la realizarea obligațiilor lor legale şi contractuale în perioada existenței situaţiei de alertă;

- să întreprindă, după caz, măsurile necesare în vederea procurării şi a furnizării volumelor suplimentare de gaze naturale pentru a acoperi cererea de gaze naturale excepțional de mare şi/sau pentru a acoperi cererea de gaze naturale în cazul limitării, sistării gazelor naturale dintr-o anumită sursă ori în cazul unei întreruperi semnificative a furnizării gazelor naturale dintr-o anumită sursă din import;

- să întreprindă măsurile stabilite în Planul de urgenţă şi să îndeplinească deciziile luate de Comisie, precum şi indicațiile OST responsabil.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în funcţie de situaţie, urmează:

- să centralizeze informațiile primite de la întreprinderile de gaze naturale cu privire la declanşarea evenimentului care duce la creşterea cererii de gaze naturale excepțional de mare, la o întrerupere semnificativă a furnizării gazelor naturale din import sau care afectează semnificativ livrarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi cu privire la măsurile întreprinse de acestea, bazate pe mecanisme de piață;

- să analizeze împreună cu OST, OSD, furnizorii şi ANRE informațiile primite cu privire la evenimentele apărute şi, după caz, să propună Comisiei să constate apariţia situaţiei de alertă;

- să informeze Guvernul, Comisia referitor la consecințele care ar putea avea loc în sectorul gazelor naturale în legătură cu apariţia situaţiei de alertă, precum şi referitor la măsurile necesare de a fi luate pentru redresarea situației create şi pentru a preveni, în măsura posibilităţii apariţia situaţiei de urgenţă. Măsurile ce urmează a fi luate în cazul situaţiei de alertă trebuie să fie bazate pe mecanisme de piaţă, iar în legătură cu identificarea acestora MEI poate solicita suportul ANRE;

- să monitorizeze pe perioada situaţiei de alertă modul de îndeplinire a obligațiilor legale și contractuale ce revin OST, OSD şi furnizorilor care importă gaze naturale;

- în cazul în care situația de alertă nu poate fi gestionată în modul corespunzător prin aplicarea măsurilor la nivel național, la indicaţia Comisei, să comunice acest fapt președintelui Grupului de coordonare privind securitatea aprovizionării a Comunității Energetice, pentru a fi convocată o ședință a Grupului de coordonare în vederea examinării situației create şi, după caz, acordării asistenței Republicii Moldova în legătură cu coordonarea măsurilor implementate la nivel național şi regional pentru a face față situației de alertă;

- să întreprindă alte măsuri stabilite în Planul de urgenţă şi să îndeplinească deciziile luate de Comisie.

Pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor şi, în primul rând, a consumatorilor protejați, în cazul apariţiei situaţiei excepţionale, indiferent de nivelul de criză, în afară de măsurile prevăzute mai sus, pot fi aplicate şi alte măsuri, bazate pe mecanisme de piaţă sau care nu se bazează pe mecanisme de piaţă, în cazul situaţiei de urgenţă.

Astfel, în Planul de urgenţă pot fi menţionate următoarele măsuri bazate pe mecanisme de piață:

- trecerea producătorilor de energie, în termeni cât mai restrânși la producere energiei electrice şi termice din surse alternative de combustibil. În acest sens, CET-urile, CERS Moldovenească şi alte centrale termice dispun de infrastructura necesară pentru utilizarea combustibililor alternativi;

- trecerea mijloacelor de transport, care utilizează gazele naturale comprimate, la combustibil lichid;

- trecerea, în cazul sistării de către Federația Rusă a livrărilor de gaze naturale prin teritoriul Ucrainei, la importul gazelor naturale de la SAD „Gazprom” la hotarul Federației Ruse şi asigurarea transportului gazelor naturale prin Ucraina în baza unui contract separat, încheiat în prealabil cu SAP “Ukrtransgaz” (încheierea unor astfel de acorduri/contracte a fost inclusă ca măsură preventivă în Planul de acţiuni preventive);

- preluarea, cu acordul SAD “Gazprom”, a gazelor naturale din import supra limita contractuală, cu achitarea acestora în conformitate cu prevederile contractuale;

- utilizarea, în caz de necesitate, a stocurilor de gaze naturale din rețelele de transport al gazelor naturale amplasate pe teritoriul Republicii Moldova (max. posibil 14,2 mil. m3, fără stocul tehnologic);

- aplicarea contractelor întreruptibile de furnizare a gazelor naturale, în cazul în care astfel de contracte au fost încheiate cu consumatorii mari de gaze naturale în conformitate cu Planul de acţiuni preventive;

- aplicarea contractelor de sistare benevolă, în cazuri de situaţii excepționale, a furnizării gazelor naturale consumatorilor, dacă astfel de contracte au fost încheiate cu consumatori în conformitate cu prevederile Planului de acţiuni preventive;

- procurarea gazelor naturale de la comercianți (traderi europeni şi ucraineni) cu asigurarea transportului prin Ucraina şi /sau România (în perspectivă).

Din categoria măsurilor de perspectivă, bazate pe mecanisme de piață, pot fi menţionate următoarele:

- importul gazelor naturale, necesare pentru acoperirea pe deplin a cererii de gaze naturale, din România prin utilizarea:

- interconexiunii noi construite a conductei de gaze naturale Ungheni-Chişinău, a cărei construcție se planifică a fi realizată în următorii ani;

- în regim bidirecțional a interconexiunii din sudul republicii, prin SMG Isaccea (România) după realizarea soluției tehnice respective şi semnarea acordurilor necesare, conform celor stabilite în Planul de acţiuni preventive.

- stocarea de către Moldova a gazelor naturale în depozitele de stocare din Bogorodiceni (Ucraina) în baza unor acorduri şi contacte încheiate în prealabil şi utilizarea ulterioară a stocurilor respective în perioadele vârfurilor de consum şi în cazul situațiilor excepţionale.

- extragerea gazelor naturale din zăcămintele minerale din sudul Republicii Moldova (în cazul de succes a Proiectului care va fi realizat de compania americană Frontera Resources).

În cazul în care toate măsurile bazate pe mecanisme de piață au fost utilizate, dar cererea de gaze naturale rămâne neacoperită, pot fi aplicate următoarele măsuri care nu se bazează pe mecanisme de piaţă:

a) limitarea furnizării gazelor naturale consumatorilor non-casnici, care nu fac parte din categoria consumatorilor protejați, conform listei nominale şi în ordinea de limitare aprobată de MEI în conformitate cu Planul de acţiuni preventive;

b) sistarea furnizării gazelor naturale consumatorilor non-casnici, care nu fac parte din categoria consumatorilor protejați, conform listei nominale şi în ordinea de limitare aprobată de MEI cu Planul de acţiuni preventive;

c) în cazul în care, aplicarea măsurilor prevăzute la alin. a) şi b) nu asigură aprovizionarea tuturor consumatorilor protejați se va proceda la limitarea sau sistarea furnizării gazelor naturale şi celorlalte categorii de consumatori non-casnici, care anterior erau incluşi în categoria consumatorilor protejaţi.

5. Analiza şi compararea opţiunilor

La capitolul abordărilor alternative au fost identificate două opţiuni:

A.	A nu face nimic

În cazul, în care nu va fi întreprinsă nici o acțiune în sensul elaborării şi promovării pentru aprobare de către Guvern a proiectului Regulamentului situaţiilor excepţionale, precum şi a proiectului Planului de acţiuni, nu vor fi executate prevederile art. 4, alin. (1), lit. g), art. 103 şi art. 104 din Legea cu privire la gazele naturale şi, respectiv, nu va fi posibilă implementarea corespunzătoare, în condiţii transparente şi obiective, bazate pe situaţia existentă pe piaţa gazelor naturale, a prevederilor Legii menţionate. Ca urmare, în eventualitatea apariţiei unei situaţii excepţionale, nici autorităţile de resort şi nici participanţii la piaţa gazelor naturale nu vor fi pregătiţi să intervină şi să gestioneze în mod eficace situaţia creată, ceea ce poate duce la cauzarea de pagube semnificative sectorului de gaze naturale.

B.	Reglementarea clasică

Opţiunea a II-a presupune elaborarea şi promovarea pentru aprobare de către Guvern a proiectului Regulamentului situaţiilor excepţionale, precum şi a proiectului Planului de acţiuni. Intervenţia propusă vine să soluţioneze problemele şi aspectele expuse la secţiunea 2 şi 4 din prezenta AIR.

| ALTERNATIVA | POSIBILELE AVANTAJE | POSIBILELE DEZAVANTAJE |
| --- | --- | --- |
| A. Alternativa de a nu face nimic | a) Nu vor fi cheltuieli în termeni de resurse umane din partea statutului pentru promovarea celor două acte normative care reglementează securitatea aprovizionării cu gaze naturale; b) Nu au fost identificate alte avantaje ale opţiunii în cauză. | - Nu vor fi create premisele necesare pentru asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale competitive şi punerea în aplicare a unor proceduri nediscriminatorii, transparente şi specifice pentru garantarea securității aprovizionării cu gaze naturale în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale; - Nu va fi definit rolul, atribuţiile şi responsabilitățile autorităților de resort şi ale întreprinderilor de gaze naturale în legătură cu prevenirea situaţiilor excepţionale, dar şi pe perioada situaţiilor excepţionale; - Autorităţile de resort şi întreprinderile de gaze naturale nu vor fi pregătite să intervină prompt şi eficace pentru prevenirea situaţiei excepţionale sau pentru atenuarea consecinţelor acesteia; - Nu vor fi stabilite criteriile de evaluare a riscurilor asociate şi nici nu vor fi identificate posibilele nivele de criză; - Nu vor fi determinate măsurile preventive de asigurare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale, şi nici măsurile necesare a fi întreprinse în funcţie de nivelul de criză survenit; - Nu vor fi stabilite criteriile de identificare a consumatorilor protejaţi, precum şi a consumatorilor finali în raport cu care poate fi aplicată măsura limitării sau a sistării aprovizionării cu gaze naturale, în cazul apariției de situații excepționale; - Nu vor fi create condiţiile necesare pentru monitorizarea securității aprovizionării cu gaze naturale. |
| B. Reglementarea clasică - elaborarea şi promovarea pentru aprobare a proiectului Regulamentului situaţiilor excepţionale, precum şi a proiectului Planului de acţiuni | - Crearea premiselor necesare pentru asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale competitive şi punerea în aplicare a unor proceduri nediscriminatorii, transparente şi specifice pentru garantarea securității aprovizionării cu gaze naturale în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale; - Definirea rolului, a atribuţiilor şi a responsabilităților autorităților de resort şi ale întreprinderilor de gaze naturale în legătură cu prevenirea situaţiilor excepţionale, dar şi pe perioada situaţiilor excepţionale; - Autorităţile de resort şi întreprinderile de gaze naturale vor fi pregătite să intervină prompt şi eficace pentru prevenirea situaţiilor excepţionale sau pentru atenuarea consecinţelor acestora; - Stabilirea criteriilor de evaluare a riscurilor asociate şi identificarea posibilelor nivele de criză; - Determinarea măsurilor preventive de asigurare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale, precum şi a măsurilor necesare a fi întreprinse în funcţie de nivelul de criză survenit; - Stabilirea criteriilor de identificare a consumatorilor protejaţi, precum şi a consumatorilor finali în raport cu care poate fi aplicată măsura limitării sau a sistării aprovizionării cu gaze naturale, în cazul apariției de situații excepționale. Or, acest fapt va permite evitarea eventualelor prejudicii proprietăţii, sănătăţii sau chiar vieţilor omeneşti; - Crearea condiţiilor necesare pentru monitorizarea securității aprovizionării cu gaze naturale. | a) Nu vor fi cheltuieli în termeni de resurse umane din partea statului pentru promovarea celor două acte normative care reglementează securitatea aprovizionării cu gaze naturale; b) Nu au fost identificate alte dezavantaje ale opţiunii în cauză. |

C. Costurile majore și beneficiile anticipate ale intervenției statului

Costuri:

Autorii prezentei AIR estimează că implementarea proiectului Regulamentului situaţiilor excepţionale şi a proiectului Planului de acţiuni nu va duce la apariţia unor cheltuieli sau costuri suplimentare în cadrul activităţii întreprinderilor de gaze naturale, în raport cu cele care rezultă din aplicarea Legii cu privire la gazele naturale (a se vedea în acest sens Secţiunea 4 din prezenta AIR). Din contra, stabilirea în mod transparent şi neechivoc a măsurilor preventive, precum şi a celor ce urmează a fi întreprinse în cazul apariţiei unei situaţii excepţionale, vor permite evitarea producerii anumitor pagube în sectorul de gaze naturale sau atenuarea acestora, pagube care cu siguranţă ar putea determina cheltuieli semnificative participanţilor la piaţa gazelor naturale.

În ceea ce priveşte statul, se estimează că MEI ar putea suporta careva cheltuieli nesemnificative în termeni de resurse umane pentru promovarea celor două acte normative care reglementează securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Aceasta deoarece pentru elaborarea celor două acte normative care să reglementeze securitatea aprovizionării cu gaze naturale MEI a solicitat şi obţinut asistenţă tehnică.

Beneficii:

Principalele beneficii majore ale intervenţiei statului sunt următoarele:

- Asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale şi punerea în aplicare a unor proceduri nediscriminatorii, transparente şi specifice pentru garantarea securității aprovizionării cu gaze naturale în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale;

- Definirea rolului, atribuţiilor şi responsabilităților autorităților de resort şi  ale întreprinderilor de gaze naturale, în special, ale operatorilor sistemelor de transport, ale operatorilor sistemelor de distribuție şi ale furnizorilor, precum şi coordonarea acțiunilor participanților la piața gazelor naturale pentru prevenirea situaţiilor excepţionale, dar şi pe perioada situaţiilor excepționale;

- Identificarea tipurilor de riscuri asociate şi stabilirea criteriilor de evaluare a acestora;

- Determinarea elementelor definitorii ale situaţiilor excepţionale, precum şi a posibilelor nivele de criză;

- Identificarea măsurilor preventive de asigurare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale, precum şi a măsurilor necesare a fi întreprinse în funcţie de nivelul de criză survenit;

- Stabilirea criteriilor de identificare a consumatorilor finali în raport cu care, în limita posibilităților tehnice, producătorii, operatorii de sistem şi furnizorii urmează să asigure prioritar aprovizionarea cu gaze naturale, precum şi a consumatorilor finali în raport cu care poate fi aplicată măsura limitării sau a sistării aprovizionării cu gaze naturale, în cazul apariției de situații excepționale;

- Crearea condiţiilor necesare pentru monitorizarea securității aprovizionării cu gaze naturale.

În contextul celor expuse, autorii prezentei AIR consideră oportună aplicarea opţiunii a II-a, care presupune elaborarea şi promovarea pentru aprobare de către Guvern a proiectului Regulamentului situaţiilor excepţionale, precum şi a proiectului Planului de acţiuni.

6. Implementarea şi monitorizarea (se completează pentru analiza complexă)

7. Consultarea

În legătură cu oportunitatea elaborării şi promovării pentru aprobare a  proiectului Regulamentului situaţiilor excepţionale, precum şi a proiectului Planului de acţiuni, MEI va consulta participanţii la piaţa gazelor naturale, precum şi instituţiile şi autorităţile publice de resort, inclusiv ANRE, Consiliul Concurenței, operatorii sistemelor de transport (SRL „Moldovatransgaz” şi ÎS „Vestmoldtransgaz”), operatorii sistemelor de distribuţie (SRL ”Chișinău-Gaz”, SRL „Edineţ-Gaz”, SRL „Floreşti-Gaz”, SRL „Ialoveni-Gaz”, SRL „Ştefan-Vodă-Gaz”, SRL „Ungheni-Gaz”, SRL „Cahul-Gaz”, SRL „Bălţi-Gaz”, SRL „Orhei-Gaz”, SRL „Cimişlia-Gaz”, SRL „Găgăuz-Gaz”, SRL „Taraclia-Gaz”, IM „Rotalin Gaz Trading” SRL, ICS „Nord Gaz Sîngerei” SRL, SRL „Belvilcom”, ÎM „SEF-Gaz” SRL, SC „Salcioara-Vascan” SRL, SRL „Proalfa-Service”, SRL „Pielart Service”, FPC „Lacatuş” SRL, SRL „TIM INVEST”, „BV Group Company” şi SA „Darnic-Gaz”), furnizorii de gaze naturale, inclusiv  SA ”Moldovagaz”,  SRL „CANTGAZ”, SA „Energocom” şi SRL „Partener-gaz”, Asociația Consumatorilor de Energie din Moldova, Confederația Națională a Patronatului, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Federația “CONDRUMAT”, precum şi alte părţi interesante.

Totodată, pe pagina electronică a MEI (www.mec.gov.md, la rubrica Transparența decizională/Anunţuri privind consultările publice) vor fi plasate proiectul Regulamentului situaţiilor excepţionale, proiectul Planului de acţiuni, precum şi prezenta AIR, astfel încât orice persoană interesată să aibă posibilitatea de a accesa documentele respective şi de a prezenta propuneri și obiecții pe marginea lor, inclusiv prin intermediul poştei electronice, la adresa electronica indicată pe site.

De remarcat că, MEI, în caz de necesitate, va organiza şedinţe de lucru pentru a examina suplimentar şi a pune în discuţie obiecţiile şi propunerile parvenite atât la prezenta AIR, precum şi la proiectul Regulamentului situaţiilor excepţionale şi la proiectul Planului de acţiuni.